## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц |  | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП522 - д.88 ул. 3-го Интернационала | 0.4 | 2017-01-02 07:15 | 2017-01-02 13:53 | В | 4.63 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.01.02 | 3.4.13 | 4.12
2 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП46 на ул. Рабочая | 0.4 | 2017-01-03 04:50 | 2017-01-03 10:38 | В | 5.8 | ВЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.01.03 | 3.4.8 | 4.4
3 | АО БЭС» | КВЛ | КВЛ-6кВ ТП219(Мособлэлектро) - ТП88П | 6 | 2017-01-07 19:00 | 2017-01-07 22:03 | В | 3.05 | КВЛ | [11 empty] | 2079кВа |  | ОЖ 2017.01.07 | 3.4.13 | 4.20
4 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-0,4кВ д.98 — д.100 ул. Октябрьская | 0.4 | 2017-01-07 23:17 | 2017-01-08 15:30 | В | 16.21 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.01.08 | 3.4.13 | 4.12
5 | АО БЭС» | КВЛ | отпайка от КВЛ-6кВ ТП219(Мособлэлектро) — ТП88П на ТП301П(абонентская) | 6 | 2017-01-08 17:46 | 2017-01-08 20:20 | В | 2.65 | КВЛ | [11 empty] | 2079кВа |  | ОЖ 2017.01.08 | 3.4.8 | 4.12
6 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ РТП294(1)-ТП420 | 10 | 2017-01-09 07:30 | 2017-01-09 09:50 | В | 2.33 | КЛ | [11 empty] | 4916кВа |  | ОЖ 2017.01.09 | 3.4.13 | 4.12
7 | АО БЭС» | ТП | ТП928 РВП на Т-1 | 6 | 2017-01-10 19:03 | 2017-01-10 20:10 | В | 1.11 | ТП | [11 empty] | 250кВа |  | ОЖ 2017.01.10 | 3.4.13 | 4.21
8 | АО БЭС» | ТП | ТП923 | 6 | 2017-01-11 13:15 | 2017-01-11 14:24 | В | 1.15 | ТП | Артскважина УМП «СТОКС» |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2190кВа |  | ОЖ 2017.01.11 | 3.4.13 | 4.11
9 | АО БЭС» | ТП | ТП79 | 6 | 2017-01-12 10:53 | 2017-01-12 13:22 | П | 2.48 | ТП | [13 empty] | ОЖ 2017.01.12
10 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП166 - д.29 ул. Климова | 0.4 | 2017-01-12 19:25 | 2017-01-12 20:24 | В | 1.15 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.01.12 | 3.4.13 | 4.12
11 | АО БЭС» | ТП | ТП78 Т-2 | 6 | 2017-01-12 23:45 | 2017-01-13 00:15 | В | 0.5 | ТП | [11 empty] | 400кВа |  | ОЖ 2017.01.12 | 3.4.13 | 4.13
12 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ЦРП-А-РТП920(1) | 6 | 2017-01-14 15:53 | 2017-01-14 16:07 | В | 0.23 | КЛ | КНС УМП «СТОКС» |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2510кВа |  | ОЖ 2017.01.14 | 3.4.13 | 4.12
13 | АО БЭС» | ТП | ТП919 РВП на ТП921 | 6 | 2017-01-14 16:38 | 2017-01-14 20:40 | В | 4.03 | ТП | КНС УМП «СТОКС» |  |  |  | 1 | [6 empty] | 950кВа |  | ОЖ 2017.01.14 | 3.4.8 | 4.11
14 | АО БЭС» | ТП | ТП594 | 6 | 2017-01-18 09:25 | 2017-01-18 12:43 | П | 3.3 | ТП | [13 empty] | ОЖ 2017.01.18
15 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ ТП493-ТП499 | 10 | 2017-01-24 15:21 | 2017-01-24 16:33 | В | 1.2 | КЛ | [11 empty] | 3313кВа |  | ОЖ 2017.01.24 | 3.4.8 | 4.4
16 | АО БЭС» | ТП | ТП140 | 6 | 2017-01-26 21:25 | 2017-01-26 22:25 | В | 2 | ТП |  | Котельная ООО «Энергия Плюс» |  |  | 1 | [6 empty] | 6103 кВа |  | ОЖ 2017.01.26 | 3.4.13 | 4.11
17 | АО БЭС» | ТП | ТП564 | 6 | 2017-01-27 05:30 | 2017-01-27 12:14 | П | 1.31 | ТП | [13 empty] | ОЖ 2017.01.27
18 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.7А ПС43(МОЭСК) | 6 | 2017-01-28 05:30 | 08:39 2017.01.28 | В | 3.15 | КЛ | ОАО «Ажур» | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Доможирово», котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Огородная» |  |  | 3 | [6 empty] | 9220 кВа |  | ОЖ 2017.01.28 | 3.4.13 | 4.12
19 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП93-ТП824 | 6 | 2017-01-28 16:38 | 2017-01-28 18:10 | В | 1.53 | КЛ |  | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Инициативная», ВЗУ ООО «ТВС» |  |  | 2 | [6 empty] | 5612 кВа |  | ОЖ 2017.01.28 | 3.4.13 | 4.12
20 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-10кВ РТП400-ТП460 | 10 | 2017-02-02 09:30 | 2017-02-02 13:00 | П | 3.5 | ВЛ | [11 empty] | 250кВа |  | ОЖ 2017.02.02 | 3.4.8 | 4.4
21 | АО БЭС» | ТП | ТП83 | 6 | 2017-02-03 09:55 | 2017-02-03 12:09 | П | 2.14 | ТП | [11 empty] | 800 кВа |  | ОЖ 2017.02.03
22 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.108 ПС84(МОЭСК) | 6 | 2017-02-06 03:30 | 2017-02-06 05:08 | В | 1.63 | КЛ | Котельная ОАО «НЗТА» | ФГУП «НПО Прибор», КНС АО «БКС», Ногинский Дом-интернат |  |  | 4 | [6 empty] | 5450 кВа |  | ОЖ 2017.02.06 | 3.4.13 | 4.12
23 | АО БЭС» | ТП | РТП106 | 6 | 2017-02-06 19:22 | 2017-02-06 20:38 | В | 1.26 | ТП | Котельная Глуховского ЖКУ, котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Доможирово» |  |  |  | 2 | [6 empty] | 7170 кВа |  | ОЖ 2017.02.06 | 3.4.13 | 4.21
24 | АО БЭС» | ТП | ТП266 | 6 | 2017-02-08 09:23 | 2017-02-08 10:15 | П | 0.7 | ТП | [11 empty] | 650 кВа |  | ОЖ 2017.02.08
25 | АО БЭС» | ТП | ТП927 | 6 | 2017-02-09 20:01 | 2017-02-10 00:10 | В | 4.15 | ТП | [11 empty] | 400кВа |  | ОЖ 2017.02.09 | 3.4.13 | 4.11
26 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП710-ТП734 | 6 | 2017-02-13 09:38 | 2017-02-13 16:10 | В | 6.53 | КЛ |  | Бойлерная АО «БКС», МУЗ НЦРБ, ВЗУ «ТВС» |  |  | 3 | [6 empty] | 7510 кВа |  | ОЖ 2017.02.13 | 3.4.8 | 4.4
27 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП130-ТП544 | 6 | 2017-02-14 14:10 | 2017-02-14 17:00 | В | 2.83 | ВЛ | [11 empty] | 3923 кВа |  | ОЖ 2017.02.14 | 3.4.13 | 4.12
28 | АО БЭС» | ТП | РТП153 | 6 | 2017-02-14 19:09 | 2017-02-15 00:30 | В | 5.35 | ТП | [11 empty] | 4373 кВа |  | ОЖ 2017.02.14 | 3.4.13 | 4.21
29 | АО БЭС» | ТП | ТП140 | 6 | 2017-02-16 05:15 | 2017-02-16 06:20 | В | 1.08 | ТП | КНС ООО«Энергия Плюс» |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3190 кВа |  | ОЖ 2017.02.16 | 3.4.13 | 4.12
30 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП10-ТП240 | 6 | 2017-02-17 07:05 | 2017-02-17 09:40 | В | 2.58 | ВЛ | [11 empty] | 810 кВа |  | ОЖ 2017.02.17 | 3.4.13 | 4.12
31 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.7 ПС43(МОЭСК) | 6 | 2017-02-18 18:20 | 2017-02-18 19:30 | В | 1.16 | КЛ | ООО «Богородские бани» | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Доможирово», Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Огородная», |  |  | 3 | [6 empty] | 9220 кВа |  | ОЖ 2017.02.18 | 3.4.13 | 4.12
32 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП121-ТП284 | 6 | 2017-02-18 19:40 | 2017-02-18 23:09 | В | 3.48 | КЛ |  | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Доможирово», | [9 empty] | 4340 кВа |  | ОЖ 2017.02.18 | 3.4.13 | 4.12
33 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП276-ТП33 | 6 | 2017-02-18 23:12 | 2017-02-19 00:38 | В | 1.43 | КЛ | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Трудовая» |  |  |  | 1 | [6 empty] | 635 кВа |  | ОЖ 2017.02.19 | 3.4.13 | 4.12
34 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ-6кВ фид.12 ПС43(МОЭСК | 6 | 2017-02-20 04:20 | 2017-02-20 05:01 | В | 0.68 | КЛ | Котельная ПТФ, ВЗУ «Центральное», котельная МУП «КСО» |  |  |  | 3 | [6 empty] | 4240 кВа |  | ОЖ 2017.02.20 | 3.4.13 | 4.12
35 | АО БЭС» | ТП | ТП576 | 6 | 2017-02-24 11:31 | 2017-02-24 14:08 | В | 2.61 | ТП | [11 empty] | 1465 кВа |  | ОЖ 2017.02.24 | 3.4.8 | 4.12
36 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ РТП131-ТП820-ТП828 | 6 | 2017-02-26 09:35 | 2017-02-26 17:30 | В | 7.91 | ВЛ | [11 empty] | 1465 кВа |  | ОЖ 2017.02.26 | 3.4.8 | 4.12
37 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ЦРТП-Б-ТП1001 | 6 | 2017-03-05 06:15 | 2017-03-05 08:35 | В | 2.33 | КЛ |  | ВЗУ «УМП СТОКС» |  |  | 1 | [6 empty] | 1440 кВа |  | ОЖ 2017.03.05 | 3.4.13 | 4.12
38 | АО БЭС» | КЛ | ТП«Дорожник»-ТП1133 | 6 | 2017-03-05 08:55 | 2017-03-05 09:10 | В | 0.25 | КЛ | [11 empty] | 630 кВа |  | ОЖ 2017.03.05 | 3.4.8 | 4.12
39 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП415-ТП697 | 10 | 2017-03-09 07:55 | 2017-03-09 10:51 | В | 2.93 | ВЛ | [11 empty] | 3463 кВа |  | ОЖ 2017.03.09 | 3.4.8 | 4.12
40 | АО БЭС» | ТП | ТП563 | 6 | 2017-03-09 17:55 | 2017-03-09 18:50 | В | 0.91 | ТП | [11 empty] | 160 кВа |  | ОЖ 2017.03.09 | 3.4.8 | 4.12
41 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.7А ПС43(МОЭСК) | 6 | 2017-03-11 01:10 | 2017-03-11 02:00 | В | 0.83 | КЛ |  | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Доможирово», Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Огородная», |  |  | 2 | [6 empty] | 9220кВа |  | ОЖ 2017.03.11 | 3.4.13 | 4.12
42 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ РТП190-ТП206 | 6 | 2017-03-13 19:34 | 2017-03-13 22:10 | В | 2.6 | КЛ |  | ГРС |  |  | 1 | [6 empty] | 160 кВа |  | ОЖ 2017.03.13 | 3.4.13 | 4.12
43 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП801-ТП803 | 6 | 2017-03-16 23:20 | 2017-03-17 09:30 | В | 10.16 | КЛ | [11 empty] | 250кВа |  | ОЖ 2017.03.16 | 3.4.13 | 4.12
44 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП729-ТП730 | 6 | 2017-03-17 19:55 | 2017-03-17 21:48 | В | 1.88 | КЛ |  | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Полигон» |  |  | 1 | [6 empty] | 1760 кВа |  | ОЖ 2017.03.17 | 3.4.8 | 4.4
45 | АО БЭС» | ТП | ТП24 | 6 | 2017-03-22 10:40 | 2017-03-22 12:00 | П | 1.33 | ТП | [11 empty] | 400кВа |  | ОЖ 2017.03.22 |  | 4.12
46 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП276-ТП33 | 6 | 2017-03-23 10:00 | 2017-03-23 13:15 | В | 3.25 | КЛ | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Леснова», котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Трудовая», насосная «ТВС» | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Огородная», МУЗ НЦРБ |  |  | 5 | [6 empty] | 9615 кВа |  | ОЖ 2017.03.23 | 3.4.13 | 4.12
47 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП128-ТП215 | 6 | 2017-03-27 00:45 | 2017-03-27 02:10 | В | 1.42 | КЛ | [11 empty] | 1450 кВа |  | ОЖ 2017.03.24 | 3.4.13 | 4.12
48 | АО БЭС» | ВЛ | КВЛ-6кВ ТП219(Мособлэлектро) - ТП88П | 6 | 2017-03-27 09:30 | 2017-03-27 11:56 | В | 2.43 | ВЛ | [11 empty] | 2079кВа |  | ОЖ 2017.03.27 | 3.4.13 | 4.17
49 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.101 ПС601 (МОЭСК) | 6 | 2017-03-27 15:10 | 2017-03-27 15:43 | В | 0.55 | КЛ | [11 empty] | 0 кВа |  | ОЖ 2017.03.27 | 3.4.13 | 4.12
50 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.602 ПС380(МОЭСК) | 6 | 2017-03-27 17:43 | 2017-03-27 18:41 | В | 0.97 | КЛ | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Ревсобраний», Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «шоссе Энтузиастов» | ВЗУ «ТВС», ОАО «Ногинский хлебокомбинат» |  |  | 4 | [6 empty] | 15950 кВа |  | ОЖ 2017.03.27 | 3.4.13 | 4.12
51 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП36-ТП512 | 6 | 2017-03-27 18:53 | 2017-03-27 20:45 | В | 1.86 | КЛ | [11 empty] | 1971 кВа |  | ОЖ 2017.03.27 | 3.4.8 | 4.12
52 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП729-ТП730 | 6 | 2017-03-29 23:11 | 2017-03-30 00:36 | В | 1.43 | КЛ | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Полигон» |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1760 кВа |  | ОЖ 2017.03.29 | 3.4.13 | 4.12
53 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.12А ПС43(МОЭСК) | 6 | 2017-03-30 00:45 | 2017-03-30 02:12 | В | 1.45 | КЛ | Котельная Глуховского ЖКУ, котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Истомкино» | ВЗУ з-да «Электросталь», котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Доможирово» |  |  | 4 | [6 empty] | 6875 кВа |  | ОЖ 2017.03.30 | 3.4.13 | 4.12
54 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.105 ПС640(МОЭСК) | 6 | 2017-03-31 21:40 | 2017-03-31 22:20 | В | 0.67 | КЛ |  | Котельная ООО «Энергия Плюс», МУЗ НЦРБ, КНС ООО «Энергия Плюс» |  |  | 3 | [6 empty] | 5640 Ква |  | ОЖ 2017.03.31 | 3.4.13 | 4.12
55 | АО БЭС» | ТП | КРУН21 авт.откл. ВВ фид.4 ПС333(МОЭСК) | 6 | 2017-04-01 09:04 | 2017-04-01 09:37 | В | 0.55 | ТП | [11 empty] | 5355 кВа |  | ОЖ 2017.04.01 | 3.4.13 | 4.4
56 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ЦРП103(1)-РТП101(2) | 6 | 2017-04-01 19:43 | 2017-04-01 20:07 | В | 0.4 | КЛ |  | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Советская», Администрация Ногинского р-на |  |  | 2 | [6 empty] | 6890 кВа |  | ОЖ 2017.04.01 | 3.4.13 | 4.12
57 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП102-ТП171 | 6 | 2017-04-02 02:15 | 2017-04-02 04:41 | В | 2.43 | КЛ |  | ВЗУ ООО «ТВС», |  |  | 1 | [6 empty] | 5163 кВа |  | ОЖ 2017.04.02 | 3.4.8 | 4.12
58 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ-6кВ ТП102-ТП132 | 6 | 2017-04-02 05:27 | 2017-04-02 11:27 | В | 6 | КЛ | Котельная Глуховского ЖКУ | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Доможирово», |  |  | 2 | [6 empty] | 6915 кВа |  | ОЖ 2017.04.02 | 3.4.13 | 4.12
59 | АО БЭС» | ТП | ТП279 Т-2 | 6 | 2017-04-03 16:15 | 2017-04-03 16:40 | В | 0.42 | ТП |  | ОАО «Московское» по племенной работе |  |  | 1 | [6 empty] | 400кВа |  | ОЖ 2017.04.03 | 3.4.13 | 4.21
60 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ ТП296-ТП416(2) | 10 | 2017-04-10 08:00 | 2017-04-10 08:27 | В | 0.45 | КЛ | [11 empty] | 2410 кВа |  | ОЖ 2017.04.10 | 3.4.13 | 4.12
61 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ РТП400-ТП484 | 10 | 2017-04-10 08:26 | 2017-04-10 09:20 | В | 0.9 | КЛ | [11 empty] | 5810 кВа |  | ОЖ 2017.04.10 | 3.4.13 | 4.12
62 | АО БЭС» | ТП | ТП729 ВНП на ТП730 | 6 | 2017-04-12 19:00 | 2017-04-12 20:15 | В | 0.25 | ТП | [11 empty] | 1260 кВа |  | ОЖ 2017.04.12 | 3.4.13 | 4.21
63 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП931-ТП945 | 6 | 2017-04-16 13:37 | 2017-04-16 14:27 | В | 0.83 | КЛ | [11 empty] | 250 кВа |  | ОЖ 2017.04.16 | 3.4.8 | 4.12
64 | АО БЭС» | ТП | ТП530 | 6 | 2017-04-17 14:30 | 2017-04-17 15:30 | П | 1 | ТП |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 800 кВа |  | ОЖ 2017.04.17
65 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.205 ПС601 (МОЭСК) | 6 | 2017-04-18 15:45 | 2017-04-18 16:14 | В | 0.48 | КЛ | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Новые дома», ВЗУ ОАО "НПТО ЖКХ" | [10 empty] | 1000 кВа |  | ОЖ 2017.04.18 | 3.4.13 | 4.12
66 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.12А ПС43(МОЭСК) | 6 | 2017-04-19 10:30 | 2017-04-19 12:06 | В | 1.6 | КЛ | Котельная Глуховского ЖКУ, | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Истомкино» |  |  | 2 | [6 empty] | 6475 кВа |  | ОЖ 2017.04.19 | 3.4.13 | 4.12
67 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ отпайка на ТП220(Оборонэнерго) | 6 | 2017-04-20 04:49 | 2017-04-20 09:47 | В | 4.97 | КЛ | [11 empty] | 2008 кВа |  | ОЖ 2017.04.20 | 3.4.8 | 4.12
68 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП498-ТП495 | 10 | 2017-04-22 23:00 | 2017-04-23 00:42 | В | 1.7 | ВЛ | [11 empty] | 4043 кВа |  | ОЖ 2017.04.22 | 3.4.13 | 4.12
69 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ ТП431-ТП434 | 10 | 2017-04-22 23:05 | 2017-04-23 04:03 | В | 4.97 | КЛ | [11 empty] | 2880 кВа |  | ОЖ 2017.04.22 | 3.4.13 | 4.12
70 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ п/ст72-ТП702 | 6 | 2017-04-24 15:10 | 2017-04-24 15:49 | В | 0.65 | КЛ |  | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Самодеятельная», Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «МУЗ НЦРБ», Насосная АО «БКС», МУЗ НЦРБ Стационар №2 |  |  | 4 | [6 empty] | 3510кВа |  | ОЖ 2017.04.24 | 3.4.8 | 4.12
71 | АО БЭС» | ТП | ТП723 Т-1 | 6 | 2017-04-24 16:30 | 2017-04-25 15:49 | В | 3 | ТП |  | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Сов. Конституции», КНС АО «БКС» |  |  | 2 | [6 empty] | 400 кВа |  | ОЖ 2017.04.25 | 3.4.13 | 4.13
72 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП269-ТП540 | 6 | 2017-04-26 19:25 | 2017-04-27 00:34 | В | 5.15 | ВЛ | [11 empty] | 800 кВа |  | ОЖ 2017.04.26 | 3.4.13 | 4.13
73 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП269-ТП540 | 6 | 2017-04-27 09:30 | 2017-04-27 16:15 | П | 6.75 | ВЛ | [11 empty] | 800 кВа |  | ОЖ 2017.04.27 | 3.4.13 | 4.13
74 | АО БЭС» | ТП | ТП418 МВ на ТП405 | 10 | 2017-04-30 07:02 | 2017-04-30 08:18 | В | 1.26 | ТП | [11 empty] | 1660 кВа |  | ОЖ 2017.04.30 | 3.4.13 | 4.21
75 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ ТП310-ВЛ-10кВ ТП435-ТП453 | 10 | 2017-04-30 08:19 | 2017-04-30 12:30 | В | 4.18 | КЛ | [11 empty] | 3840 кВа |  | ОЖ 2017.04.30 | 3.4.13 | 4.12
76 | АО БЭС» | ВЛ | КЛ-6кВ фид.18 ПС414(МОЭСК) | 6 | 2017-05-04 07:30 | 2017-05-04 12:15 | В | 4.75 | ВЛ | [11 empty] | 2050 кВа |  | ОЖ 2017.05.04 | 3.4.13 | 4.12
77 | АО БЭС» | ТП | КРУН438 ВВ на ТП463 | 10 | 2017-05-06 19:00 | 2017-05-06 20:00 | В | 1 | ТП | [11 empty] | 340 кВа |  | ОЖ 2017.05.06 | 3.4.13 | 4.21
78 | АО БЭС» | ТП | КРУН438 ВВ на ТП443 | 10 | 2017-05-07 21:35 | 2017-05-07 22:07 | В | 1.53 | ТП | [11 empty] | 2000 кВа |  | ОЖ 2017.05.07 | 3.4.13 | 4.21
79 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.210 ПС788(МОЭСК) | 6 | 2017-05-09 09:12 | 2017-05-09 11:00 | В | 1.8 | КЛ | [11 empty] | 3853 кВа |  | ОЖ 2017.05.09 | 3.4.13 | 4.12 |  | Т
80 | АО БЭС» | ТП | ТП923 ВНП на ТП919 | 6 | 2017-05-09 11:05 | 2017-05-09 13:55 | В | 2.83 | ТП | [11 empty] | 1070 кВа |  | ОЖ 2017.05.09 | 3.4.13 | 4.21
81 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.205 ПС601 (МОЭСК) | 6 | 2017-05-09 14:45 | 2017-05-09 15:40 | В | 0.92 | КЛ | [11 empty] | 1000 кВа |  | ОЖ 2017.05.09 | 3.4.13 | 4.12
82 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ п/ст72-ТП714 | 6 | 2017-05-11 09:40 | 2017-05-11 10:53 | В | 1.21 | КЛ | [11 empty] | 5420 кВа |  | ОЖ 2017.05.11 | 3.4.13 | 4.12
83 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП31-ТП223 | 6 | 2017-05-11 09:49 | 2017-05-11 12:56 | В | 3.8 | КЛ | [11 empty] | 5450 кВа |  | ОЖ 2017.05.11 | 3.4.13 | 4.12
84 | АО БЭС» | ТП | ТП704 | 6 | 2017-05-11 10:08 | 2017-05-11 15:03 | В | 4.92 | ТП | [11 empty] | 4820 кВа |  | ОЖ 2017.05.11 | 3.4.13 | 4.12
85 | АО БЭС» | ТП | ТП721 | 6 | 2017-05-11 10:53 | 2017-05-11 12:59 | В | 2.01 | ТП | [11 empty] | 5220 кВа |  | ОЖ 2017.05.11 | 3.4.13 | 4.12
86 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП940-ТП955 | 6 | 2017-05-13 06:23 | 2017-05-13 12:40 | В | 6.28 | КЛ | [11 empty] | 4570 кВа |  | ОЖ 2017.05.13 | 3.4.13 | 4.12
87 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ РТП91-ТП605 | 6 | 2017-05-14 11:31 | 2017-05-14 13:15 | В | 1.73 | КЛ | [11 empty] | 630 кВа |  | ОЖ 2017.05.14 | 3.4.13 | 4.12
88 | АО БЭС» | ТП | ТП210 МВ на ТП152 | 6 | 2017-05-15 10:30 | 2017-05-15 11:53 | В | 1.62 | ТП | [11 empty] | 3490 кВа |  | ОЖ 2017.05.15 | 3.4.13 | 4.21
89 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ отпайка на ТП220(Оборонэнерго) | 6 | 2017-05-15 11:54 | 2017-05-15 13:10 | В | 1.27 | КЛ | [11 empty] | 2008 кВа |  | ОЖ 2017.05.15 | 3.4.8 | 4.12
90 | АО БЭС» | ТП | РТП500(1) МВ на ТП501(1) | 6 | 2017-05-15 14:35 | 2017-05-15 14:57 | В | 0.37 | ТП | [11 empty] | 500 кВа |  | ОЖ 2017.05.15 | 3.4.13 | 4.12
91 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.103 ПС601(МОЭСК) | 6 | 2017-05-20 11:45 | 2017-05-20 18:35 | В | 6.83 | КЛ | [11 empty] | 0 кВа |  | ОЖ 2017.05.20 | 3.4.13 | 4.12
92 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10 кВ ТП408-ТП419 | 10 | 2017-05-21 02:50 | 2017-05-21 09:35 | В | 6.75 | КЛ | [11 empty] | 3613 кВа |  | ОЖ 2017.05.21 | 3.4.13 | 4.12
93 | АО БЭС» | ТП | ТП294 | 10 | 2017-05-24 06:30 | 2017-05-24 08:05 | В | 1.58 | ТП | [11 empty] | 5283 кВа |  | ОЖ 2017.05.24 | 3.4.13 | 4.12
94 | АО БЭС» | ТП | ТП289 | 10 | 2017-05-24 06:30 | 2017-05-24 08:50 | В | 2.33 | ТП | [11 empty] | 6480 кВа |  | ОЖ 2017.05.24 | 3.4.13 | 4.12
95 | АО БЭС» | ТП | ТП417 Т-1 | 10 | 2017-05-24 06:30 | 2017-05-24 15:30 | В | 9 | ТП | [11 empty] | 3730 кВа |  | ОЖ 2017.05.24 | 3.4.8 | 4.12
96 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ отпайка на ТП220(Оборонэнерго) | 6 | 2017-05-27 17:50 | 2017-05-28 14:44 | В | 20.09 | КЛ | [11 empty] | 2708 кВа |  | ОЖ 2017.05.27 | 3.4.8 | 4.12
97 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП22-ТП125 | 6 | 2017-05-28 05:00 | 2017-05-28 08:08 | В | 3.13 | КЛ | [11 empty] | 1560 кВа |  | ОЖ 2017.05.27 | 3.4.13 | 4.12
98 | АО БЭС» | ТП | ТП563 | 6 | 2017-05-28 09:48 | 2017-05-28 11:50 | В | 2.03 | ТП | [11 empty] | 2163 кВа |  | ОЖ 2017.05.28 | 3.4.13 | 4.12
99 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП269-ТП540 | 6 | 2017-05-29 16:40 | 2017-05-29 17:10 | В | 0.5 | ВЛ | [11 empty] | 1520 кВа |  | ОЖ 2017.05.29 | 3.4.13 | 4.12
100 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП155-ТП604 | 6 | 2017-05-29 16:45 | 2017-05-29 17:45 | В | 1 | ВЛ | [11 empty] | 2500 кВа |  | ОЖ 2017.05.29 | 3.4.8 | 4.12
101 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП536-ТП243 | 6 | 2017-05-29 16:46 | 2017-05-29 20:55 | В | 4.15 | ВЛ | [11 empty] | 2633 кВа |  | ОЖ 2017.05.29 | 3.4.8 | 4.12
102 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП130-ТП544 | 6 | 2017-05-29 16:47 | 2017-05-30 08:17 | В | 15.5 | ВЛ | [11 empty] | 1093 кВа |  | ОЖ 2017.05.29 | 3.4.8 | 4.12
103 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП505-КРУН7(МОЭСК) | 6 | 2017-05-29 16:47 | 2017-05-29 21:30 | В | 3.71 | ВЛ | [11 empty] | 500 кВа |  | ОЖ 2017.05.29 | 3.4.8 | 4.12
104 | АО БЭС» | ВЛ | ТП524 ВЛ-0,4кВ | 6 | 2017-05-29 16:48 | 2017-05-29 22:50 | В | 6.03 | ВЛ | [11 empty] | 250 кВа |  | ОЖ 2017.05.29 | 3.4.13 | 4.12
105 | АО БЭС» | ВЛ | ТП646 ВЛ-0,4кВ | 6 | 2017-05-29 16:48 | 2017-05-30 20:00 | В | 15.2 | ВЛ | [11 empty] | 800 кВа |  | ОЖ 2017.05.29 | 3.4.13 | 4.12
106 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.402 ПС601 | 6 | 2017-05-30 15:54 | 2017-05-30 16:30 | В | 0.6 | КЛ | [11 empty] | 2090 кВа |  | ОЖ 2017.05.30 | 3.4.13 | 4.12
107 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП140-ТП216 | 6 | 2017-05-31 15:30 | 2017-05-31 17:15 | В | 1.75 | ВЛ | [11 empty] | 1490 кВа |  | ОЖ 2017.05.31 | 3.4.13 | 4.12
108 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ-6кВ ТП341-ТП591 | 6 | 2017-06-02 11:00 | 2017-06-02 14:30 | В | 3.5 | КЛ | [11 empty] | 410 кВа |  | ОЖ 2017.06.02 | 3.4.13 | 4.12
109 | АО БЭС» | ВЛ | ТП54 ВЛ-0,4кВ | 6 | 2017-06-02 12:30 | 2017-06-02 13:10 | В | 0.67 | ВЛ | [11 empty] | 1000 кВа |  | ОЖ 2017.06.02 | 3.4.13 | 4.12
110 | АО БЭС» | ТП | ЦРП103 ВВ на ТП535 | 6 | 2017-06-02 14:10 | 2017-06-02 15:30 | В | 1.33 | ТП | [11 empty] | 250 кВа |  | ОЖ 2017.06.02 | 3.4.13 | 4.12
111 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ-6кВ отпайка от ВЛ-6кВ ТП64-ТП65 | 6 | 2017-06-05 14:55 | 2017-06-05 17:01 | В | 1.1 | КЛ | [11 empty] | 3255 кВа |  | ОЖ 2017.06.05 | 3.4.8 | 4.12
112 | АО БЭС» | ТП | ТП34 ВН на ТП47 | 6 | 2017-06-05 17:09 | 2017-06-05 20:49 | В | 3.67 | ТП | [11 empty] | 2543 кВа |  | ОЖ 2017.06.02 | 3.4.13 | 4.12
113 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП209-ТП534 | 6 | 2017-06-05 17:09 | 2017-06-05 20:36 | В | 3.45 | КЛ | [11 empty] | 1700 кВа |  | ОЖ 2017.06.05 | 3.4.13 | 4.12
114 | АО БЭС» | ТП | ТП563 | 6 | 2017-06-06 01:07 | 2017-06-06 02:13 | В | 1.1 | ТП | [11 empty] | 2163 кВа |  | ОЖ 2017.06.06 | 3.4.13 | 4.12
115 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ЦРТП-А-ТП916 | 6 | 2017-06-15 09:00 | 2017-06-15 11:20 | В | 2.33 | КЛ | [11 empty] | 2440 кВа |  | ОЖ 2017.06.15 | 3.4.13 | 4.12
116 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП477-ТП492 | 10 | 2017-06-15 20:20 | 2017-06-15 22:30 | В | 2.17 | ВЛ | [11 empty] | 1670 кВа |  | ОЖ 2017.06.15 | 3.4.13 | 4.13
117 | АО БЭС» | ТП | РТП400 МВ на ТП435 | 10 | 2017-06-15 22:40 | 2017-06-16 | В | 1.33 | ТП | [11 empty] | 3480 кВа |  | ОЖ 2017.06.15 | 3.4.13 | 4.21
118 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.206 ПС788(МОЭСК) | 6 | 2017-06-16 11:37 | 2017-06-16 13:24 | В | 1.78 | КЛ | [11 empty] | 1570 кВа |  | ОЖ 2017.06.16 | 3.4.13 | 4.12
119 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП278-ТП89 | 6 | 2017-06-16 16:29 | 2017-06-17 10:08 | В | 17.65 | ВЛ | [11 empty] | 910 кВа |  | ОЖ 2017.06.17 | 3.4.13 | 4.12
120 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ отпайка на ТП220(Оборонэнерго) | 6 | 2017-06-16 16:50 | 2017-06-16 18:05 | В | 1.25 | КЛ | [11 empty] | 1908 кВа |  | ОЖ 2017.06.17 | 3.4.8 | 4.12
121 | АО БЭС» | ТП | ТП45 | 6 | 2017-06-19 13:07 | 2017-06-19 13:53 | В | 0.76 | ТП | [11 empty] | 5260 кВа |  | ОЖ 2017.06.19 | 3.4.8 | 4.12
122 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП901-ТП902 | 6 | 2017-06-20 20:07 | 2017-06-20 21:24 | В | 1.28 | КЛ | [11 empty] | 15943 кВа |  | ОЖ 2017.06.20 | 3.4.13 | 4.12
123 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП282-ТП843 | 6 | 2017-06-20 23:15 | 2017-06-21 03:10 | В | 2.92 | ВЛ | [11 empty] | 1908 кВа |  | ОЖ 2017.06.20 | 3.4.13 | 4.13
124 | АО БЭС» | ТП | ТП528 Т-1 | 6 | 2017-06-21 15:55 | 2017-06-21 20:26 | В | 4.51 | ТП | [11 empty] | 160 кВа |  | ОЖ 2017.06.21 | 3.4.13 | 4.12
125 | АО БЭС» | ТП | ТП286 ВВ на КРУН263 | 6 | 2017-06-26 18:00 | 2017-06-26 18:00 | В | 0.67 | ТП | [11 empty] | 2633 кВа |  | ОЖ 2017.06.26 | 3.4.13 | 4.21
126 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ КРУН438-ТП413 | 10 | 2017-06-26 20:00 | 2017-06-26 20:40 | В | 0.67 | КЛ | [11 empty] | 8040 кВа |  | ОЖ 2017.06.26 | 3.4.13 | 4.12
127 | АО БЭС» | ТП | ТП289 МВ на ТП451 | 10 | 2017-06-26 20:40 | 2017-06-26 22:50 | В | 2.17 | ТП | [11 empty] | 1420 кВа |  | ОЖ 2017.06.26 | 3.4.13 | 4.21
128 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ ТП420-ТП433 | 10 | 2017-06-28 12:30 | 2017-06-28 13:00 | В | 0.5 | КЛ | [11 empty] | 750 кВа |  | ОЖ 2017.06.28 | 3.4.8 | 4.12
129 | АО БЭС» | ТП | ТП294(1) ВВ на ТП289 | 10 | 2017-06-29 10:35 | 2017-06-29 11:08 | В | 0.55 | ТП | [11 empty] | 8040 кВа |  | ОЖ 2017.06.29 | 3.4.13 | 4.21
130 | АО БЭС» | ТП | ТП294(1) ВВ на ТП289 | 10 | 2017-06-30 10:30 | 2017-06-30 11:10 | В | 0.67 | ТП | [11 empty] | 8040 кВа |  | ОЖ 2017.06.30 | 3.4.13 | 4.21
131 | АО БЭС» | ТП | ТП89 | 6 | 2017-06-30 21:00 | 2017-06-30 22:03 | В | 1.05 | ТП | [11 empty] | 6900 кВа |  | ОЖ 2017.06.30 | 3.4.13 | 4.12
132 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ отпайка от ВЛ-6кВ ТП219(Мособлэлектро)-ТП88п на ТП311 | 6 | 2017-06-30 23:01 | 2017-07-01 09:03 | В | 10.03 | КЛ | [11 empty] | 2079 кВа |  | ОЖ 2017.06.30 | 3.4.8 | 4.12
133 | АО БЭС» | ВЛ | КВЛ-6кВ КРУН263-ТП286 | 6 | 2017-07-01 00:30 | 2017-07-01 15:51 | В | 15.35 | ВЛ | [11 empty] | 2633 кВа |  | ОЖ 2017.07.01 | 3.4.13 | 4.12
134 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП565-КРУН б/н | 6 | 2017-07-01 10:55 | 2017-07-01 13:27 | В | 2.53 | КЛ | [11 empty] | 1130 кВа |  | ОЖ 2017.07.01 | 3.4.13 | 4.12
135 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ЦРП-А-ТП901 | 6 | 2017-07-02 06:00 | 2017-07-02 07:03 | В | 1.05 | КЛ | [11 empty] | 12913 кВа |  | ОЖ 2017.07.02 | 3.4.13 | 4.12
136 | АО БЭС» | ТП | ТП923 | 6 | 2017-07-02 20:15 | 2017-07-02 23:17 | В | 3.03 | ТП | [11 empty] | 820кВа |  | ОЖ 2017.07.02 | 3.4.13 | 4.21
137 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ РП96-ТП632 | 6 | 2017-07-12 19:57 | 2017-07-12 21:16 | В | 1.31 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.07.12 | 3.4.13 | 4.12
138 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП46-ТП155 | 6 | 2017-07-12 19:57 | 2017-07-12 20:34 | В | 0.61 | КЛ | [11 empty] | 1600кВа |  | ОЖ 2017.07.12 | 3.4.13 | 4.12
139 | АО БЭС» | ТП | РП 96 | 6 | 2017-07-12 19:57 | 2017-07-12 20:57 | В | 1 | ТП | [11 empty] | 1120кВа |  | ОЖ 2017.07.12 | 3.4.13 | 4.20
140 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ ТП296-ТП409 | 10 | 2017-07-12 11:30 | 2017-07-12 19:23 | В | 7.06 | КЛ | [11 empty] | 3463 кВа |  | ОЖ 2017.07.14 | 3.4.8 | 4.12
141 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ 10кВ ТП418-ТП456 | 10 | 2017-07-15 07:55 | 2017-07-15 10:11 | В | 2.29 | ВЛ | [11 empty] | 1933 кВа |  | ОЖ 2017.07.15 | 3.4.13 | 4.13
142 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ 6кВ РП131-ТП552 | 6 | 2017-07-16 16:50 | 2017-07-16 19:45 | В | 2.91 | ВЛ | [11 empty] | 2100 кВа |  | ОЖ 2017.07.16 | 3.4.13 | 4.13
143 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ6кВ ТП135-ТП553 | 6 | 2017-07-18 14:40 | 2017-07-18 18:00 | В | 3.33 | ВЛ | [11 empty] | 2100 кВа |  | ОЖ 2017.07.18 | 3.4.13 | 4.21
144 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ ТП420-ТП845 | 10 | 2017-07-19 05:10 | 2017-07-19 11:15 | В | 6.08 | КЛ | [11 empty] | 4690 кВа |  | ОЖ 2017.07.19 | 3.4.13 | 4.12
145 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП430-ТП461 | 10 | 2017-07-19 05:10 | 2017-07-19 11:15 | В | 6.08 | КЛ | [11 empty] | 1560 кВа |  | ОЖ 2017.07.19 | 3.4.13 | 4.12
146 | АО БЭС» | КЛ | Кабельный выход 10кВ с КРУН 378 на ВЛ 10кВ КРУН438 | 10 | 2017-07-22 08:15 | 2017-07-22 12:40 | В | 4.42 | КЛ | [11 empty] | 11703кВа |  | ОЖ 2017.07.22 | 3.4.13 | 4.12
147 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ПС601 ф.402 | 6 | 2017-07-22 15:58 | 2017-07-24 15:40 | В | 47.7 | КЛ | [11 empty] | 0 кВа |  | ОЖ 2017.07.22 | 2013-04-03 | 4.12
148 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП82-ТП266 | 6 | 2017-07-24 18:25 | 2017-07-24 18:59 | В | 0.57 | КЛ | [11 empty] | 2900кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
149 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ ТП 691 | 6 | 2017-07-29 07:36 | 2017-07-29 10:40 | В | 3.006 | ТП 591,691 | [11 empty] | 350кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
150 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ ТП 7-ТП 104 | 6 | 2017-07-29 16:45 | 2017-07-29 21:15 | В | 4.58 | ТП 832,825,681,641,642,211,556,104,244. | [11 empty] | 4870кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
151 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВ ТП 909-ТП 910 | 6 | 2017-07-30 15:55 | 2017-07-30 17:15 | В | 1.33 | ТП 909,677,910,972. | [11 empty] | 1690кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
152 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП82-ТП266 | 6 | 2017-08-03 15:00 | 2017-08-03 15:14 | В | 0.233 | ТП 82,57. | [11 empty] | 1200кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
153 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВ ТП 82-ТП 266 | 6 | 2017-08-03 15:00 | 2017-07-24 18:59 | В | 3.25 | ТП 203,67,599,622,616,8(1). | [11 empty] | 2270кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
154 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВ ТП811-ТП812. | 6 | 2017-08-09 09:00 | 2017-08-09 14:10 | В | 5.16 | ТП 810,811,812,816. | [11 empty] | 5630кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
155 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ 6кВ ТП278-ТП664. | 6 | 2017-08-11 20:00 | 2017-08-11 22:50 | В | 2.83 | ТП 87,539,620,278,693,89,523,592,250. | [11 empty] | 2350кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
156 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ 6кВ ТП278-ТП664. | 6 | 2017-08-13 15:50 | 2017-08-13 16:15 | В | 0.416 | П 87,539,620,278,693,89,523,592,250 | [11 empty] | 2350кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
157 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВ ТП2(Акрихин)-ТП 932 | 6 | 2017-08-15 14:05 | 2017-08-15 14:20 | В | 0.25 | ТП 932 | [11 empty] | 1000кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
158 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВТП130 -ТП544 | 6 | 2017-08-24 16:20 | 2017-08-24 16:45 | В | 0.42 | РП6,ТП168,83,513 | [11 empty] | 1313кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
159 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВТП130 -ТП544 | 6 | 2017-08-24 16:20 | 2017-07-24 18:59 | В | 1.95 | ТП 51,679,7,574,587,655,634,39,635,130,544,663,627,526,205,204,525. | [11 empty] | 4761кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
160 | АО БЭС» | ТП | Перегрузка сети | 6 | 2017-08-24 17:30 | 2017-08-24 17:45 | В | 0.25 | ТП 832,825,681,641,211,642,556,104,244. | [11 empty] | 4384кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
161 | АО БЭС» | ТП | КВЛ 6кВТП679 -ТП7 | 6 | 2017-08-25 12:25 | 2017-08-25 12:55 | В | 0.5 | РП6,ТП168,83,513 | [11 empty] | 1313кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
162 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ 6кВТП679 -ТП7 | 6 | 2017-08-25 12:25 | 2017-08-25 13:20 | В | 0.92 | ТП 51,679,7,574,587,655,634,39,635,130,544,663,627,526,205,204,525. | [11 empty] | 4761кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
163 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВТП679 -ТП634-ТП587 | 6 | 2017-08-27 09:15 | 2017-08-27 10:41 | В | 1.43 | РП6,ТП168,83,513 | [11 empty] | 1313кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
164 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВТП679 -ТП634-ТП587 | 6 | 2017-08-27 09:15 | 2017-08-27 11:30 | В | 2.25 | ТП 51,679,7,574,587,655,634,39,635,130,544,663,627,526,205,204,525. | [11 empty] | 4761кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
165 | АО БЭС» | ТП | Попадание крысы на сборные шины 6кВ КРУН 6кВ . | 6 | 2017-09-04 06:00 | 2017-09-04 15:27 | В | 9.45 | ТП 625 | [11 empty] | 630кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.13 | 4.12
166 | АО БЭС» | КВЛ | ,КЗ на КВЛ ТП 691 | 6 | 2017-09-05 20:40 | 2017-09-06 11:50 | В | 15.166 | КВЛ | [11 empty] | 350кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.13 | 4.12
167 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВ ТП 1 "Акрихин" - ТП932 | 6 | 2017-09-06 15:45 | 2017-09-06 20:20 | В | 4.58 | КЛ | [11 empty] | 1000кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
168 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВ РП 22-ТП581 | 6 | 2017-09-07 15:00 | 2017-09-07 16:12 | В | 1.2 | КЛ | [11 empty] | 2720кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
169 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВ РП108-ТП114 | 6 | 12,05 2017.09.12 | 13,00 2017.09.12 | В | 0.92 | КЛ | [11 empty] | 500кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.13 | 4.12
170 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ6кВ ТП219(Э)-ТП88 | 6 | 13,40 2017.09.14 | 15,35 2017.09.14 | В | 1.92 | КВЛ | [11 empty] | 1739кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.13 | 4.12
171 | АО БЭС» | ТП | ТП909 перегорание ПК-6 на ТП960,перегрузка сети | 6 | 07,07 2017.09.15 | 07,51 2017.09.15 | В | 0.73 | ТП | [11 empty] | 1720кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 2013-04-01
172 | АО БЭС» | ТП | неисправность Тр-ра в ТП301 | 6 | 13,55 2017.09.17 | 16,00 2017.09.17 | В | 2.083 | ТП | [11 empty] | 1739кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.13 | 4.12
173 | АО БЭС» | КЛ | КЛ6кВ ТП225-ТП531. | 6 | 09,41 2017.09.18 | 11,10 2017.09.18 | В | 1.48 | КЛ | [11 empty] | 1660кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
174 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ РП 103-ТП 571 | 6 | 2017-10-11 06:07 | 2017-10-11 08:45 | В | 2.63 | КЛ | [11 empty] | 14410кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
175 | АО БЭС» | КЛ | отпайка от ВЛ-6кВ РП 286-ТП116 на ТП578 | 6 | 2017-10-13 08:45 | 2017-10-13 09:55 | В | 1.17 | КЛ | [11 empty] | 1403кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
176 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП931-ТП946 | 6 | 2017-10-12 19:43 | 2017-10-12 22:30 | В | 2.78 | КЛ | [11 empty] | 4470кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
177 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1137-ТП1141 | 6 | 2017-10-24 09:35 | 2017-10-24 14:30 | В | 4.92 | КЛ | [11 empty] | 1820кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
178 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП924-ТП925 | 6 | 2017-10-31 10:20 | 2017-10-31 14:12 | В | 2.87 | КЛ | [11 empty] | 2140кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
179 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.206 ПС788-ТП918 | 6 | 13,45 2017.11.02 | 14,51 2017.11.02 | В | 1.1 | КЛ | [11 empty] | 2900кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
180 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВ ТП 536 - ТП 224 | 6 | 00,51 2017.11.20 | 03,31 2017.11.20 | В | 2.67 | КЛ | [11 empty] | 3570кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
181 | АО БЭС» | ТП | КЛ 6кВ ТП 59 - ТП 571 | 6 | 13,20 2017.11.28 | 14,20 2017.11.28 | В | 1 | КЛ | [11 empty] | 2574кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
182 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ 10кВ ТП413-ТП477 | 10 | 07.30 2017.12.02 | 10.21 2017.12.02 | В | 2.85 | КЛ | [11 empty] | 970кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.3
183 | АО БЭС» | ТП | Перегрузка сети | 6 | 00,30 2017.12.16 | 00,50 2017.12.16 | В | 0.333 | ТП 237 | [11 empty] | 400кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
184 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 10 кВ ПС172ф.201 МОЭСК-РП 405(2) | 10 | 06,00 2017.12.20 | 07,53 2017.12.20 | В | 1.88 | КЛ | [11 empty] | 14328кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
185 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 10 кВ ТП420(2)-ТП462 | 10 | 09,57 2017.12.24 | 12,35 2017.12.24 | В | 2.633 | КЛ | [11 empty] | 2990кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
186 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 10 кВ ТП294(2)-ТП296 | 10 | 16,50 2017.11.27 | 18,50 2017.12.27 | В | 1.333 | КЛ | [11 empty] | 2080кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
187 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП83-ТП513 | 6 | 14,00 2017.12.31 | 14,57 2017.12.31 | В | 0.95 | КЛ | [11 empty] | 1430кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь