## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц |  | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ РТП289(1)-ТП290 | 10 | 2018-01-06 04:25 | 2018-01-06 06:35 | В | 2.17 | РТП289(1), ТП290(1), ТП291(1), ТП292(1), ТП293(1) | [13 empty] | ОЖ 2018.01.06 | 3.4.14 | 4.12
2 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ РТП289(1)-КРУН438 | 10 | 2018-01-06 04:25 | 2018-01-06 12:18 | В | 7.88 | КРУН438, ТП439, ТП443, ТП444, ТП445, ТП446, ТП447, ТП448, ТП473, ТП466, ТП467, ТП468, ТП469, ТП450, ТП463, ТП413, ТП477,ТП492, ТП492, ТП317, ТП464,ТП465, ТП451 | [13 empty] | ОЖ 2018.01.06 | 3.4.14 | 4.12
3 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ КРУН438-ТП413 | 10 | 2018-01-09 11:53 | 2018-01-09 13:41 | В | 1.8 | КРУН438, ТП439, ТП443, ТП444, ТП445, ТП446, ТП447, ТП448, ТП473, ТП466, ТП467, ТП468, ТП469, ТП450, ТП463, ТП413, ТП477,ТП492, ТП492, ТП317, ТП464,ТП465, | [13 empty] | ОЖ 2018.01.09 | 3.4.14 | 4.12
4 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ ТП485-ВЛ-10кВ | 10 | 2018-01-15 05:07 | 2018-01-15 11:40 | В | 6.62 | ТП487, ТП402, ТП403(2), ТП476, ТП478, ТП497, | [13 empty] | ОЖ 2018.01.15 | 3.4.14 | 4.12
5 | АО БЭС» | ВВ | ВВ в РТП14 на ТП832, перегрузка сети | 6 | 2018-01-16 17:15 | 2018-01-16 17:35 | В | 0.33 | ТП832, ТП825, ТП681, ТП641, | [13 empty] | ОЖ 2018.01.16 | 3.4.13 | 4.21
6 | АО БЭС» | ВВ | ВВ в РТП14 на ТП832, перегрузка сети | 6 | 2018-01-17 09:31 | 2018-01-17 09:45 | В | 0.23 | ТП832, ТП825, ТП681, ТП641, | [13 empty] | ОЖ 2018.01.17 | 3.4.13 | 4.21
7 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ЦРП103-ТП571 | 6 | 2018-01-18 03:30 | 2018-01-18 04:30 | В | 1 | ТП571, ТП59(2), ТП683, ТП883, | [13 empty] | ОЖ 2018.01.18 | 3.4.14 | 4.21
8 | АО БЭС» | ВВ | ВВ в РТП90 на РТП810, перегрузка сети | 6 | 2018-01-18 04:40 | 2018-01-18 05:10 | В | 0.5 | РТП810, ТП811, ТП812, ТП813, ТП816, ТП821, ТП80, ТП59, ТП571, ТП683, ТП883, | [13 empty] | ОЖ 2018.01.18 | 3.4.13 | 4.21
9 | АО БЭС» | ВВ | ВВ в РТП90 на РТП810, перегрузка сети | 6 | 2018-01-18 06:25 | 2018-01-18 08:25 | В | 2 | РТП810, ТП811, ТП812, ТП813, ТП816, ТП821, ТП80, ТП59, ТП571, ТП683, ТП883, | [13 empty] | ОЖ 2018.01.18 | 3.4.13 | 4.21
10 | АО БЭС» | ВВ | ВВ в РТП14 на ТП832, перегрузка сети | 6 | 2018-01-18 08:33 | 2018-01-18 08:48 | В | 0.25 | ТП832, ТП825, ТП681, ТП641, | [13 empty] | ОЖ 2018.01.18 | 3.4.13 | 4.21
11 | АО БЭС» | МВ | МВ в РТП6 на ТП51 , перегрузка сети | 6 | 2018-01-19 17:27 | 2018-01-19 21:27 | В | 4 | ТП51, ТП679, ТП7, ТП655, ТП587, ТП679, ТП574, ТП634, ТП627, ТП526, ТП205, ТП204, ТП525, ТП39, ТП635, ТП642, ТП613, ТП130, ТП544, ТП663, ТП848, | [13 empty] | ОЖ 2018.01.19 | 3.4.13 | 4.21
12 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ РТП294-ТП296 | 10 | 2018-01-24 10:45 | 2018-01-24 11:25 | В | 0.67 | РТП294(2), ТП484, ТП296, ТП416, ТП419, ТП408, ТП420(1), ТП462, ТП845, ТП421, ТП426,ТП428, ТП429,ТП430, | [13 empty] | ОЖ 2018.01.24 | 3.4.14 | 4.21
13 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ РТП400-РТП294(1) | 10 | 2018-01-28 03:31 | 2018-01-28 05:51 | В | 2.33 | РТП294(1), ТП494, ТП329, ТП1402, ТП409, ТП335, ТП493, ТП499, ТП415, ТП697, ТП496, ТП495, ТП314, ТП491, ТП420(2), ТП433, ТП437, ТП452, ТП422, ТП423, ТП424, ТП425, ТП434, ТП431, ТП461, ТП680, РТП294(2), ТП484, ТП296, ТП416, ТП419, ТП408, ТП420(1), ТП462, ТП845, ТП421, ТП426, ТП428, ТП429, ТП430, | [13 empty] | ОЖ 2018.01.28 | 3.4.14 | 4.12
14 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП157-ТП667 | 6 | 2018-02-03 00:55 | 2018-02-03 02:25 | В | 1.5 | ТП8(2), ТП15, ТП29, ТП667, ТП157, | [13 empty] | ОЖ 2018.02.03 | 3.4.14 | 4.12
15 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП927-ТП928 | 6 | 2018-02-04 10:25 | 2018-02-04 14:45 | В | 4.33 | ТП928, | [13 empty] | ОЖ 2018.02.04 | 3.4.14 | 4.12
16 | АО БЭС» | ВЛ | КВЛ-6кВ ТП219(Мособлэлектро) - ТП88П | 6 | 2018-02-05 09:35 | 2018-02-05 13:05 | В | 3.5 | ТП88П, ТП324, ТП310, ТП302А, ТП303, ТП301, ТП302, ТП329П, ТП325, ТП326, ТП311, ТП328, ТП327, ТП331, ТП332, | [13 empty] | ОЖ 2018.02.05 | 3.4.14 | 4.12
17 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ЦРП-А-ТП956 | 6 | 2018-02-07 02:20 | 2018-02-07 03:45 | В | 1.42 | ТП956, ТП945, ТП914, ТП904, ТП960, ТП909, ТП946, ТП968, ТП952, ТП963, ТП901, ТП912, ТП902, ТП901А, ТПЦерберПром, ТПЖБК, | [13 empty] | ОЖ 2018.02.07 | 3.4.14 | 4,12
18 | АО БЭС» | ВВ | ВВ в РТП14 на ТП832, перегрузка сети | 6 | 2018-02-08 11:05 | 2018-02-08 11:25 | В | 0.33 | ТП832, ТП825, ТП681, ТП641, | [13 empty] | ОЖ 2018.02.08 | 3.4.13 | 4.21
19 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.21 ПС131(МОЭСК) | 6 | 2018-02-21 15:50 | 2018-02-21 17:05 | В | 1.25 | ТП962, ТП918(2), ТП947, ТП905(2), ТП908, ТП911, | [13 empty] | ОЖ 2018.02.21 | 3.4.8 | 4.12
20 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП711-ТП722 | 6 | 2018-02-26 13:10 | 2018-02-26 16:38 | В | 3.47 | ТП714(1), ТП710(2), ТП722, ТП734, ТП738, ТП720, ТП712(1), ТП741, ТП583(2), ТП630, | [13 empty] | ОЖ 2018.02.26 | 3.4.14 | 4.12
21 | АО БЭС» | МВ | МВ в РТП209(1) на ТП109(1), перегрузка сети | 6 | 2018-03-01 19:00 | 2018-03-01 20:30 | В | 1.5 | ТП109(1), ТП647, ТП524(1), | [13 empty] | ОЖ 2018.03.01 | 3.4.13 | 4,21
22 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ РТП209-ТП524 | 6 | 2018-03-02 13:10 | 2018-03-02 14:00 | В | 0.83 | ТП524(2), | [13 empty] | ОЖ 2018.03.02 | 3.4.14 | 4.12
23 | АО БЭС» | ТП | неисправность Тр-ра2 в РТП209 | 6 | 2018-03-02 19:50 | 2018-03-02 21:10 | В | 1.33 | РТП209(2), ТП510, ТП109(2), ТП534, ТП121, ТП277, ТП47, РТП167(2), РТП150(1), ТП260, ТП836, ТП518, ТП555, ТП214(2), ТП201, ТП300, ТП170, ТП64, ТП529, ТП84, ТП151, ТП124, ТП66(1), ТП19(1), ТП127, ТП32, ТП34, ТП824, ТП93, ТП192, ТП64, ТП155(1), | [13 empty] | ОЖ 2018.03.02 | 3.4.14 | 4.12
24 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП116-Тр-р | 6 | 2018-03-03 10:55 | 2018-03-03 15:55 | В | 5 | ТП670, ТП162, ТП661, ТП578, ТП331, ТП116, ТП257, ТП88, ТП142, ТП387, | [13 empty] | ОЖ 2018.03.03 | 3.4.14 | 4.12
25 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП83-ТП513 | 6 | 2018-03-07 01:15 | 2018-03-07 01:55 | В | 0.67 | ТП83 | [13 empty] | ОЖ 2018.03.07 | 3.4.14 | 4.12
26 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП471-ТП472 | 10 | 2018-03-19 09:03 | 2018-03-19 10:03 | В | 1.1 | ТП404, ТП481, ТП689, ТП412, ТП436, ТП410, ТП471, ТП472, | [13 empty] | ОЖ 2018.03.19 | 3.4.14 | 4.12
27 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП154-ТП149 | 6 | 2018-03-21 03:50 | 2018-03-21 04:43 | В | 0.88 | ТП149 | [13 empty] | ОЖ 2018.03.21 | 3.4.14 | 4.12
28 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП146-ТП542 | 6 | 2018-03-21 18:10 | 2018-03-21 20:30 | В | 2.33 | ТП146, ТП542, | [13 empty] | ОЖ 2018.03.21 | 3.4.14 | 4.12
29 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП918-ТП947 | 6 | 2018-03-27 09:15 | 2018-03-27 11:34 | В | 2.32 | ТП962, ТП947, ТП918(2), ТП905(2), ТП908, ТП911, | [13 empty] | ОЖ 2018.03.27 | 3.4.14 | 4.12
30 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ ТП416-ТП419 | 10 | 2018-03-29 10:15 | 2018-03-29 12:20 | В | 2.08 | РТП294(2), ТП484, ТП296, ТП416, ТП419, ТП408, ТП420(1), ТП462, ТП845, ТП421, ТП426, ТП428, ТП429,ТП430, | [13 empty] | ОЖ 2018.03.29 | 3.4.14 | 4.12
31 | АО БЭС» | ТП | РУ-6кВ ТП927 | 6 | 2018-04-03 01:27 | 2018-04-03 11:40 | В | 10.22 | ТП935, ТП925, ТП1130(1,2), ТП926, ТП954, ТП974, ТП931(1), ТП949, ТП927, ТП928, ТП966, | [13 empty] | ОЖ 2018.04.03 | 3.4.7 | 4.12
32 | АО БЭС» | МВ | МВ в РТП294 на ТП494, перегрузка сети | 10 | 2018-04-03 03:00 | 2018-04-03 03:45 | В | 0.75 | ТП494, ТП329, ТП1402, ТП409, ТП335, ТП493, ТП499, ТП415, ТП697, ТП496, ТП495, ТП314, ТП491, | [13 empty] | ОЖ 2018.04.03 | 3.4.13 | 4,21
33 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП418-ТП487 | 10 | 2018-04-03 03:00 | 2018-04-03 11:20 | В | 8.33 | ТП487, ТП402, ТП403(2), ТП478, ТП497, ТП476, | [13 empty] | ОЖ 2018.04.03 | 3.4.14 | 4.12
34 | АО БЭС» | МВ | МВ в РТП289(1)-КРУН438 | 10 | 2018-04-03 02:30 | 2018-04-03 10:21 | В | 7.85 | КРУН438(2), ТП439, ТП443, ТП444, ТП445, ТП446, ТП447, ТП448, ТП473, ТП466, ТП467, ТП468, ТП469, | [13 empty] | ОЖ 2018.04.03 | 3.4.13 | 4.21
35 | АО БЭС» | МВ | МВ в РТП400-ТП460, перегрузка сети | 10 | 2018-04-07 12:00 | 2018-04-07 15:10 | В | 3.17 | ТП460, ТП427, ТП444, ТП669, ТП490, ТП489, ТП475, | [13 empty] | ОЖ 2018.04.07 | 3.4.13 | 4.21
36 | АО БЭС» | МВ | МВ в РТП400-ТП460, перегрузка сети | 10 | 2018-04-07 16:15 | 2018-04-07 16:33 | В | 0.3 | ТП460, ТП427, ТП444, ТП669, ТП490, ТП489, ТП475, | [13 empty] | ОЖ 2018.04.07 | 3.4.14 | 4.21
37 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП927- ТП928 | 6 | 2018-04-11 04:02 | 2018-04-11 13:17 | В | 9.25 | ТП935, ТП925, ТП1130(1,2), ТП926, ТП954, ТП974, ТП931(1), ТП949, ТП927, ТП928, ТП976, | [13 empty] | ОЖ 2018.04.11 | 3.4.13 | 4,13
38 | АО БЭС» | МВ | МВ в РТП6 на ТП51 | 6 | 2018-04-12 14:40 | 2018-04-12 17:30 | В | 2.83 | ТП51, ТП679, ТП7, ТП655, ТП587, ТП679, ТП574, ТП634, ТП627, ТП526, ТП205, ТП204, ТП525, ТП39, ТП635, ТП642, ТП613, ТП130, ТП544, ТП663, ТП848, | [13 empty] | ОЖ 2018.04.12 | 3.4.13 | 4.21
39 | АО БЭС» | ТР | неисправность Тр-ра2 в ТП205 | 6 | 2018-04-13 18:20 | 2018-04-14 08:20 | В | 12 | ТП51, ТП679, ТП7, ТП655, ТП587, ТП679, ТП574, ТП634, ТП627, ТП526, ТП205, ТП204, ТП525, ТП39, ТП635, ТП642, ТП613, ТП130, ТП544, ТП663, ТП848, | [13 empty] | ОЖ 2018.04.13 | 3.4.13 | 4.12
40 | АО БЭС» | МВ | МВ в РТП294 на ТП404 | 10 | 2018-04-15 16:57 | 2018-04-15 17:27 | В | 0.5 | ТП404, ТП481, ТП689, ТП412, ТП410, ТП436, ТП471, ТП472, | [13 empty] | ОЖ 2018.04.15 | 3.4.13 | 4.21
41 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ ТП418-ТП455 | 10 | 2018-04-15 16:57 | 2018-04-15 18:07 | В | 1.17 | ТП418(2), ТП487, ТП402, ТП403(2), ТП476, ТП478, ТП497, ТП498, ТП474, ТП458, ТП459, ТП457, ТП483, ТП456, ТП454, ТП1401, | [13 empty] | ОЖ 2018.04.15 | 3.4.13 | 4.12
42 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ КРУН341- ТП835 | 10 | 2018-04-15 16:57 | 2018-04-16 11:25 | В | 18.47 | КРУН438(1), ТП450, ТП463, ТП413, ТП477,ТП492, ТП492, ТП317, ТП464,ТП465, ТП835, ТП451 | [13 empty] | ОЖ 2018.04.15 | 3.4.13 | 4.12
43 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП141СТ- ТП109СТ | 6 | 2018-04-17 03:15 | 2018-04-17 05:21 | В | 2.1 | ТП162СТ, ТП109СТ, ТП108СТ, ТП141СТ, ТП106СТ, МТП12, | [13 empty] | ОЖ 2018.04.17 | 3.4.13 | 4.12
44 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП58- ТП189 | 6 | 2018-04-19 11:41 | 2018-04-19 13:37 | В | 1.93 | ТП173, ТП638, ТП68, ТП169, ТП840, ТП536, ТП819, ТП593, ТП243, ТП239, ТП71, ТП154, ТП224, ТП258, ТП58, | [13 empty] | ОЖ 2018.04.19 | 3.4.8 | 4.12
45 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ РП96- ТП632 | 6 | 2018-04-21 10:35 | 2018-04-21 11:28 | В | 0.88 | РП96(1), ТП269, ТП540, ТП155(2), | [13 empty] | ОЖ 2018.04.21 | 3.4.13 | 4.12
46 | АО БЭС» | МВ | МВ(ЯЧ.22) в РТП121 (Мособлэлектро) на ВЛ-6кВ | 6 | 2018-04-21 17:42 | 2018-04-21 22:17 | В | 4.58 | ТП141СТ, ТП106СТ, МТП12, ТП107СТ, ТП105СТ, ТП104СТ, ТП104А, ТП103СТ, ТП101СТ, ТП102СТ, ТП319СТ, ТП314СТ, | [13 empty] | ОЖ 2018.04.21 | 3.4.14 | 4.21
47 | АО БЭС» | МВ | МВ в РТП500(1)-ТП501, перегрузка сети | 6 | 2018-04-22 05:51 | 2018-04-22 07:35 | В | 1.73 | ТП501(1), ТП502(1), ТП503(1), ТП504(1), ТП505(1), | [13 empty] | ОЖ 2018.04.22 | 3.4.14 | 4.21
48 | АО БЭС» | МВ | МВ в ТП420(1) на РТП294, перегрузка сети | 10 | 2018-04-23 11:03 | 2018-04-23 12:03 | В | 1 | ТП420(1), ТП422, ТП423, ТП424, ТП425, ТП434, ТП431, ТП461, ТП433, ТП437, ТП452 | [13 empty] | ОЖ 2018.04.23 | 3.4.14 | 4.21
49 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП221- ТП567 | 6 | 2018-04-25 21:03 | 2018-04-25 22:45 | В | 1.7 | РТП16(2), ТП16, ТП517, ТП221, ТП567, | [13 empty] | ОЖ 2018.04.25 | 3.4.13 | 2018-12-04
50 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ РТП250- ТП140М | 6 | 2018-04-28 12:03 | 2018-04-28 12:40 | В | 0.62 | РТП250, ТП295, РТП210(1), ТП520, ТП551, ТП606(2), ТП603(2), ТП235, ТП173, ТП638, ТП68, ТП169, ТП840, ТП194, ТП593, ТП243, ТП536(2), ТП239, ТП86, ТП95(2), | [13 empty] | ОЖ 2018.04.28 | 3.4.13 | 4.12
51 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.12 ПС26(МОЭСК) | 6 | 2018-04-29 10:05 | 2018-04-29 10:33 | В | 0.47 | РТП11, ТП72, ТП146, | [13 empty] | ОЖ 2018.04.29 | 3.4.13 | 4.12
52 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6 кВ ТП7СТ-ТП8СТ | 6 | 2018-04-29 11:45 | 2018-04-29 16:45 | В | 5 | ТП141СТ, ТП106СТ, МТП12, ТП107СТ, ТП105СТ, ТП104СТ, ТП104А, ТП103СТ, ТП101СТ, ТП102СТ, ТП319СТ, ТП314СТ, ТП7СТ, ТП8СТ, ТП10СТ, ТП304СТ, | [13 empty] | ОЖ 2018.04.29 | 3.4.8 | 4.12
62 | АО БЭС» | ТП | ТП729 ВНП на ТП730 | 6 | 2017-04-12 19:00 | 2017-04-12 20:15 | В | 0.25 | ТП | [13 empty] | ОЖ 2017.04.12 | 3.4.13 | 4.21
63 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП931-ТП945 | 6 | 2017-04-16 13:37 | 2017-04-16 14:27 | В | 0.83 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.04.16 | 3.4.8 | 4.12
64 | АО БЭС» | ТП | ТП530 | 6 | 2017-04-17 14:30 | 2017-04-17 15:30 | П | 1 | ТП |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | ОЖ 2017.04.17
65 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.205 ПС601 (МОЭСК) | 6 | 2017-04-18 15:45 | 2017-04-18 16:14 | В | 0.48 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.04.18 | 3.4.13 | 4.12
66 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.12А ПС43(МОЭСК) | 6 | 2017-04-19 10:30 | 2017-04-19 12:06 | В | 1.6 | КЛ | Котельная Глуховского ЖКУ, | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Истомкино» |  |  | 2 | [6 empty] | 6475 кВа |  | ОЖ 2017.04.19 | 3.4.13 | 4.12
67 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ отпайка на ТП220(Оборонэнерго) | 6 | 2017-04-20 04:49 | 2017-04-20 09:47 | В | 4.97 | КЛ | [11 empty] | 2008 кВа |  | ОЖ 2017.04.20 | 3.4.8 | 4.12
68 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП498-ТП495 | 10 | 2017-04-22 23:00 | 2017-04-23 00:42 | В | 1.7 | ВЛ | [11 empty] | 4043 кВа |  | ОЖ 2017.04.22 | 3.4.13 | 4.12
69 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ ТП431-ТП434 | 10 | 2017-04-22 23:05 | 2017-04-23 04:03 | В | 4.97 | КЛ | [11 empty] | 2880 кВа |  | ОЖ 2017.04.22 | 3.4.13 | 4.12
70 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ п/ст72-ТП702 | 6 | 2017-04-24 15:10 | 2017-04-24 15:49 | В | 0.65 | КЛ |  | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Самодеятельная», Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «МУЗ НЦРБ», Насосная АО «БКС», МУЗ НЦРБ Стационар №2 |  |  | 4 | [6 empty] | 3510кВа |  | ОЖ 2017.04.24 | 3.4.8 | 4.12
71 | АО БЭС» | ТП | ТП723 Т-1 | 6 | 2017-04-24 16:30 | 2017-04-25 15:49 | В | 3 | ТП |  | Котельная ОАО "НПТО ЖКХ" «Сов. Конституции», КНС АО «БКС» |  |  | 2 | [6 empty] | 400 кВа |  | ОЖ 2017.04.25 | 3.4.13 | 4.13
72 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП269-ТП540 | 6 | 2017-04-26 19:25 | 2017-04-27 00:34 | В | 5.15 | ВЛ | [11 empty] | 800 кВа |  | ОЖ 2017.04.26 | 3.4.13 | 4.13
73 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП269-ТП540 | 6 | 2017-04-27 09:30 | 2017-04-27 16:15 | П | 6.75 | ВЛ | [11 empty] | 800 кВа |  | ОЖ 2017.04.27 | 3.4.13 | 4.13
74 | АО БЭС» | ТП | ТП418 МВ на ТП405 | 10 | 2017-04-30 07:02 | 2017-04-30 08:18 | В | 1.26 | ТП | [11 empty] | 1660 кВа |  | ОЖ 2017.04.30 | 3.4.13 | 4.21
75 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ ТП310-ВЛ-10кВ ТП435-ТП453 | 10 | 2017-04-30 08:19 | 2017-04-30 12:30 | В | 4.18 | КЛ | [11 empty] | 3840 кВа |  | ОЖ 2017.04.30 | 3.4.13 | 4.12
76 | АО БЭС» | ВЛ | КЛ-6кВ фид.18 ПС414(МОЭСК) | 6 | 2017-05-04 07:30 | 2017-05-04 12:15 | В | 4.75 | ВЛ | [11 empty] | 2050 кВа |  | ОЖ 2017.05.04 | 3.4.13 | 4.12
77 | АО БЭС» | ТП | КРУН438 ВВ на ТП463 | 10 | 2017-05-06 19:00 | 2017-05-06 20:00 | В | 1 | ТП | [11 empty] | 340 кВа |  | ОЖ 2017.05.06 | 3.4.13 | 4.21
78 | АО БЭС» | ТП | КРУН438 ВВ на ТП443 | 10 | 2017-05-07 21:35 | 2017-05-07 22:07 | В | 1.53 | ТП | [11 empty] | 2000 кВа |  | ОЖ 2017.05.07 | 3.4.13 | 4.21
1: 79; 2: АО БЭС»; 3: КЛ; 4: КЛ-6кВ фид.210 ПС788(МОЭСК); 5: 6; 1900-01-05: 2017-05-09 09:12; 1900-01-06: 2017-05-09 11:00; 8: В; 9: 1.8; 10: КЛ; НН (0,22- 1 кВ) 22: 3853 кВа; НН (0,22- 1 кВ) 24: ОЖ 2017.05.09; НН (0,22- 1 кВ) 25: 3.4.13; НН (0,22- 1 кВ) 26: 4.12 | Т
80 | АО БЭС» | ТП | ТП923 ВНП на ТП919 | 6 | 2017-05-09 11:05 | 2017-05-09 13:55 | В | 2.83 | ТП | [11 empty] | 1070 кВа |  | ОЖ 2017.05.09 | 3.4.13 | 4.21
81 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.205 ПС601 (МОЭСК) | 6 | 2017-05-09 14:45 | 2017-05-09 15:40 | В | 0.92 | КЛ | [11 empty] | 1000 кВа |  | ОЖ 2017.05.09 | 3.4.13 | 4.12
82 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ п/ст72-ТП714 | 6 | 2017-05-11 09:40 | 2017-05-11 10:53 | В | 1.21 | КЛ | [11 empty] | 5420 кВа |  | ОЖ 2017.05.11 | 3.4.13 | 4.12
83 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП31-ТП223 | 6 | 2017-05-11 09:49 | 2017-05-11 12:56 | В | 3.8 | КЛ | [11 empty] | 5450 кВа |  | ОЖ 2017.05.11 | 3.4.13 | 4.12
84 | АО БЭС» | ТП | ТП704 | 6 | 2017-05-11 10:08 | 2017-05-11 15:03 | В | 4.92 | ТП | [11 empty] | 4820 кВа |  | ОЖ 2017.05.11 | 3.4.13 | 4.12
85 | АО БЭС» | ТП | ТП721 | 6 | 2017-05-11 10:53 | 2017-05-11 12:59 | В | 2.01 | ТП | [11 empty] | 5220 кВа |  | ОЖ 2017.05.11 | 3.4.13 | 4.12
86 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП940-ТП955 | 6 | 2017-05-13 06:23 | 2017-05-13 12:40 | В | 6.28 | КЛ | [11 empty] | 4570 кВа |  | ОЖ 2017.05.13 | 3.4.13 | 4.12
87 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ РТП91-ТП605 | 6 | 2017-05-14 11:31 | 2017-05-14 13:15 | В | 1.73 | КЛ | [11 empty] | 630 кВа |  | ОЖ 2017.05.14 | 3.4.13 | 4.12
88 | АО БЭС» | ТП | ТП210 МВ на ТП152 | 6 | 2017-05-15 10:30 | 2017-05-15 11:53 | В | 1.62 | ТП | [11 empty] | 3490 кВа |  | ОЖ 2017.05.15 | 3.4.13 | 4.21
89 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ отпайка на ТП220(Оборонэнерго) | 6 | 2017-05-15 11:54 | 2017-05-15 13:10 | В | 1.27 | КЛ | [11 empty] | 2008 кВа |  | ОЖ 2017.05.15 | 3.4.8 | 4.12
90 | АО БЭС» | ТП | РТП500(1) МВ на ТП501(1) | 6 | 2017-05-15 14:35 | 2017-05-15 14:57 | В | 0.37 | ТП | [11 empty] | 500 кВа |  | ОЖ 2017.05.15 | 3.4.13 | 4.12
91 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.103 ПС601(МОЭСК) | 6 | 2017-05-20 11:45 | 2017-05-20 18:35 | В | 6.83 | КЛ | [11 empty] | 0 кВа |  | ОЖ 2017.05.20 | 3.4.13 | 4.12
92 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10 кВ ТП408-ТП419 | 10 | 2017-05-21 02:50 | 2017-05-21 09:35 | В | 6.75 | КЛ | [11 empty] | 3613 кВа |  | ОЖ 2017.05.21 | 3.4.13 | 4.12
93 | АО БЭС» | ТП | ТП294 | 10 | 2017-05-24 06:30 | 2017-05-24 08:05 | В | 1.58 | ТП | [11 empty] | 5283 кВа |  | ОЖ 2017.05.24 | 3.4.13 | 4.12
94 | АО БЭС» | ТП | ТП289 | 10 | 2017-05-24 06:30 | 2017-05-24 08:50 | В | 2.33 | ТП | [11 empty] | 6480 кВа |  | ОЖ 2017.05.24 | 3.4.13 | 4.12
95 | АО БЭС» | ТП | ТП417 Т-1 | 10 | 2017-05-24 06:30 | 2017-05-24 15:30 | В | 9 | ТП | [11 empty] | 3730 кВа |  | ОЖ 2017.05.24 | 3.4.8 | 4.12
96 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ отпайка на ТП220(Оборонэнерго) | 6 | 2017-05-27 17:50 | 2017-05-28 14:44 | В | 20.09 | КЛ | [11 empty] | 2708 кВа |  | ОЖ 2017.05.27 | 3.4.8 | 4.12
97 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП22-ТП125 | 6 | 2017-05-28 05:00 | 2017-05-28 08:08 | В | 3.13 | КЛ | [11 empty] | 1560 кВа |  | ОЖ 2017.05.27 | 3.4.13 | 4.12
98 | АО БЭС» | ТП | ТП563 | 6 | 2017-05-28 09:48 | 2017-05-28 11:50 | В | 2.03 | ТП | [11 empty] | 2163 кВа |  | ОЖ 2017.05.28 | 3.4.13 | 4.12
99 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП269-ТП540 | 6 | 2017-05-29 16:40 | 2017-05-29 17:10 | В | 0.5 | ВЛ | [11 empty] | 1520 кВа |  | ОЖ 2017.05.29 | 3.4.13 | 4.12
100 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП155-ТП604 | 6 | 2017-05-29 16:45 | 2017-05-29 17:45 | В | 1 | ВЛ | [11 empty] | 2500 кВа |  | ОЖ 2017.05.29 | 3.4.8 | 4.12
101 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП536-ТП243 | 6 | 2017-05-29 16:46 | 2017-05-29 20:55 | В | 4.15 | ВЛ | [11 empty] | 2633 кВа |  | ОЖ 2017.05.29 | 3.4.8 | 4.12
102 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП130-ТП544 | 6 | 2017-05-29 16:47 | 2017-05-30 08:17 | В | 15.5 | ВЛ | [11 empty] | 1093 кВа |  | ОЖ 2017.05.29 | 3.4.8 | 4.12
103 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП505-КРУН7(МОЭСК) | 6 | 2017-05-29 16:47 | 2017-05-29 21:30 | В | 3.71 | ВЛ | [11 empty] | 500 кВа |  | ОЖ 2017.05.29 | 3.4.8 | 4.12
104 | АО БЭС» | ВЛ | ТП524 ВЛ-0,4кВ | 6 | 2017-05-29 16:48 | 2017-05-29 22:50 | В | 6.03 | ВЛ | [11 empty] | 250 кВа |  | ОЖ 2017.05.29 | 3.4.13 | 4.12
105 | АО БЭС» | ВЛ | ТП646 ВЛ-0,4кВ | 6 | 2017-05-29 16:48 | 2017-05-30 20:00 | В | 15.2 | ВЛ | [11 empty] | 800 кВа |  | ОЖ 2017.05.29 | 3.4.13 | 4.12
106 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.402 ПС601 | 6 | 2017-05-30 15:54 | 2017-05-30 16:30 | В | 0.6 | КЛ | [11 empty] | 2090 кВа |  | ОЖ 2017.05.30 | 3.4.13 | 4.12
107 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП140-ТП216 | 6 | 2017-05-31 15:30 | 2017-05-31 17:15 | В | 1.75 | ВЛ | [11 empty] | 1490 кВа |  | ОЖ 2017.05.31 | 3.4.13 | 4.12
108 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ-6кВ ТП341-ТП591 | 6 | 2017-06-02 11:00 | 2017-06-02 14:30 | В | 3.5 | КЛ | [11 empty] | 410 кВа |  | ОЖ 2017.06.02 | 3.4.13 | 4.12
109 | АО БЭС» | ВЛ | ТП54 ВЛ-0,4кВ | 6 | 2017-06-02 12:30 | 2017-06-02 13:10 | В | 0.67 | ВЛ | [11 empty] | 1000 кВа |  | ОЖ 2017.06.02 | 3.4.13 | 4.12
110 | АО БЭС» | ТП | ЦРП103 ВВ на ТП535 | 6 | 2017-06-02 14:10 | 2017-06-02 15:30 | В | 1.33 | ТП | [11 empty] | 250 кВа |  | ОЖ 2017.06.02 | 3.4.13 | 4.12
111 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ-6кВ отпайка от ВЛ-6кВ ТП64-ТП65 | 6 | 2017-06-05 14:55 | 2017-06-05 17:01 | В | 1.1 | КЛ | [11 empty] | 3255 кВа |  | ОЖ 2017.06.05 | 3.4.8 | 4.12
112 | АО БЭС» | ТП | ТП34 ВН на ТП47 | 6 | 2017-06-05 17:09 | 2017-06-05 20:49 | В | 3.67 | ТП | [11 empty] | 2543 кВа |  | ОЖ 2017.06.02 | 3.4.13 | 4.12
113 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП209-ТП534 | 6 | 2017-06-05 17:09 | 2017-06-05 20:36 | В | 3.45 | КЛ | [11 empty] | 1700 кВа |  | ОЖ 2017.06.05 | 3.4.13 | 4.12
114 | АО БЭС» | ТП | ТП563 | 6 | 2017-06-06 01:07 | 2017-06-06 02:13 | В | 1.1 | ТП | [11 empty] | 2163 кВа |  | ОЖ 2017.06.06 | 3.4.13 | 4.12
115 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ЦРТП-А-ТП916 | 6 | 2017-06-15 09:00 | 2017-06-15 11:20 | В | 2.33 | КЛ | [11 empty] | 2440 кВа |  | ОЖ 2017.06.15 | 3.4.13 | 4.12
116 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП477-ТП492 | 10 | 2017-06-15 20:20 | 2017-06-15 22:30 | В | 2.17 | ВЛ | [11 empty] | 1670 кВа |  | ОЖ 2017.06.15 | 3.4.13 | 4.13
117 | АО БЭС» | ТП | РТП400 МВ на ТП435 | 10 | 2017-06-15 22:40 | 2017-06-16 | В | 1.33 | ТП | [11 empty] | 3480 кВа |  | ОЖ 2017.06.15 | 3.4.13 | 4.21
118 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.206 ПС788(МОЭСК) | 6 | 2017-06-16 11:37 | 2017-06-16 13:24 | В | 1.78 | КЛ | [11 empty] | 1570 кВа |  | ОЖ 2017.06.16 | 3.4.13 | 4.12
119 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП278-ТП89 | 6 | 2017-06-16 16:29 | 2017-06-17 10:08 | В | 17.65 | ВЛ | [11 empty] | 910 кВа |  | ОЖ 2017.06.17 | 3.4.13 | 4.12
120 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ отпайка на ТП220(Оборонэнерго) | 6 | 2017-06-16 16:50 | 2017-06-16 18:05 | В | 1.25 | КЛ | [11 empty] | 1908 кВа |  | ОЖ 2017.06.17 | 3.4.8 | 4.12
121 | АО БЭС» | ТП | ТП45 | 6 | 2017-06-19 13:07 | 2017-06-19 13:53 | В | 0.76 | ТП | [11 empty] | 5260 кВа |  | ОЖ 2017.06.19 | 3.4.8 | 4.12
122 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП901-ТП902 | 6 | 2017-06-20 20:07 | 2017-06-20 21:24 | В | 1.28 | КЛ | [11 empty] | 15943 кВа |  | ОЖ 2017.06.20 | 3.4.13 | 4.12
123 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП282-ТП843 | 6 | 2017-06-20 23:15 | 2017-06-21 03:10 | В | 2.92 | ВЛ | [11 empty] | 1908 кВа |  | ОЖ 2017.06.20 | 3.4.13 | 4.13
124 | АО БЭС» | ТП | ТП528 Т-1 | 6 | 2017-06-21 15:55 | 2017-06-21 20:26 | В | 4.51 | ТП | [11 empty] | 160 кВа |  | ОЖ 2017.06.21 | 3.4.13 | 4.12
125 | АО БЭС» | ТП | ТП286 ВВ на КРУН263 | 6 | 2017-06-26 18:00 | 2017-06-26 18:00 | В | 0.67 | ТП | [11 empty] | 2633 кВа |  | ОЖ 2017.06.26 | 3.4.13 | 4.21
126 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ КРУН438-ТП413 | 10 | 2017-06-26 20:00 | 2017-06-26 20:40 | В | 0.67 | КЛ | [11 empty] | 8040 кВа |  | ОЖ 2017.06.26 | 3.4.13 | 4.12
127 | АО БЭС» | ТП | ТП289 МВ на ТП451 | 10 | 2017-06-26 20:40 | 2017-06-26 22:50 | В | 2.17 | ТП | [11 empty] | 1420 кВа |  | ОЖ 2017.06.26 | 3.4.13 | 4.21
128 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ ТП420-ТП433 | 10 | 2017-06-28 12:30 | 2017-06-28 13:00 | В | 0.5 | КЛ | [11 empty] | 750 кВа |  | ОЖ 2017.06.28 | 3.4.8 | 4.12
129 | АО БЭС» | ТП | ТП294(1) ВВ на ТП289 | 10 | 2017-06-29 10:35 | 2017-06-29 11:08 | В | 0.55 | ТП | [11 empty] | 8040 кВа |  | ОЖ 2017.06.29 | 3.4.13 | 4.21
130 | АО БЭС» | ТП | ТП294(1) ВВ на ТП289 | 10 | 2017-06-30 10:30 | 2017-06-30 11:10 | В | 0.67 | ТП | [11 empty] | 8040 кВа |  | ОЖ 2017.06.30 | 3.4.13 | 4.21
131 | АО БЭС» | ТП | ТП89 | 6 | 2017-06-30 21:00 | 2017-06-30 22:03 | В | 1.05 | ТП | [11 empty] | 6900 кВа |  | ОЖ 2017.06.30 | 3.4.13 | 4.12
132 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ отпайка от ВЛ-6кВ ТП219(Мособлэлектро)-ТП88п на ТП311 | 6 | 2017-06-30 23:01 | 2017-07-01 09:03 | В | 10.03 | КЛ | [11 empty] | 2079 кВа |  | ОЖ 2017.06.30 | 3.4.8 | 4.12
133 | АО БЭС» | ВЛ | КВЛ-6кВ КРУН263-ТП286 | 6 | 2017-07-01 00:30 | 2017-07-01 15:51 | В | 15.35 | ВЛ | [11 empty] | 2633 кВа |  | ОЖ 2017.07.01 | 3.4.13 | 4.12
134 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП565-КРУН б/н | 6 | 2017-07-01 10:55 | 2017-07-01 13:27 | В | 2.53 | КЛ | [11 empty] | 1130 кВа |  | ОЖ 2017.07.01 | 3.4.13 | 4.12
135 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ЦРП-А-ТП901 | 6 | 2017-07-02 06:00 | 2017-07-02 07:03 | В | 1.05 | КЛ | [11 empty] | 12913 кВа |  | ОЖ 2017.07.02 | 3.4.13 | 4.12
136 | АО БЭС» | ТП | ТП923 | 6 | 2017-07-02 20:15 | 2017-07-02 23:17 | В | 3.03 | ТП | [11 empty] | 820кВа |  | ОЖ 2017.07.02 | 3.4.13 | 4.21
137 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ РП96-ТП632 | 6 | 2017-07-12 19:57 | 2017-07-12 21:16 | В | 1.31 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.07.12 | 3.4.13 | 4.12
138 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП46-ТП155 | 6 | 2017-07-12 19:57 | 2017-07-12 20:34 | В | 0.61 | КЛ | [11 empty] | 1600кВа |  | ОЖ 2017.07.12 | 3.4.13 | 4.12
139 | АО БЭС» | ТП | РП 96 | 6 | 2017-07-12 19:57 | 2017-07-12 20:57 | В | 1 | ТП | [11 empty] | 1120кВа |  | ОЖ 2017.07.12 | 3.4.13 | 4.20
140 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ ТП296-ТП409 | 10 | 2017-07-12 11:30 | 2017-07-12 19:23 | В | 7.06 | КЛ | [11 empty] | 3463 кВа |  | ОЖ 2017.07.14 | 3.4.8 | 4.12
141 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ 10кВ ТП418-ТП456 | 10 | 2017-07-15 07:55 | 2017-07-15 10:11 | В | 2.29 | ВЛ | [11 empty] | 1933 кВа |  | ОЖ 2017.07.15 | 3.4.13 | 4.13
142 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ 6кВ РП131-ТП552 | 6 | 2017-07-16 16:50 | 2017-07-16 19:45 | В | 2.91 | ВЛ | [11 empty] | 2100 кВа |  | ОЖ 2017.07.16 | 3.4.13 | 4.13
143 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ6кВ ТП135-ТП553 | 6 | 2017-07-18 14:40 | 2017-07-18 18:00 | В | 3.33 | ВЛ | [11 empty] | 2100 кВа |  | ОЖ 2017.07.18 | 3.4.13 | 4.21
144 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-10кВ ТП420-ТП845 | 10 | 2017-07-19 05:10 | 2017-07-19 11:15 | В | 6.08 | КЛ | [11 empty] | 4690 кВа |  | ОЖ 2017.07.19 | 3.4.13 | 4.12
145 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ ТП430-ТП461 | 10 | 2017-07-19 05:10 | 2017-07-19 11:15 | В | 6.08 | КЛ | [11 empty] | 1560 кВа |  | ОЖ 2017.07.19 | 3.4.13 | 4.12
146 | АО БЭС» | КЛ | Кабельный выход 10кВ с КРУН 378 на ВЛ 10кВ КРУН438 | 10 | 2017-07-22 08:15 | 2017-07-22 12:40 | В | 4.42 | КЛ | [11 empty] | 11703кВа |  | ОЖ 2017.07.22 | 3.4.13 | 4.12
147 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ПС601 ф.402 | 6 | 2017-07-22 15:58 | 2017-07-24 15:40 | В | 47.7 | КЛ | [11 empty] | 0 кВа |  | ОЖ 2017.07.22 | 2013-04-03 | 4.12
148 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП82-ТП266 | 6 | 2017-07-24 18:25 | 2017-07-24 18:59 | В | 0.57 | КЛ | [11 empty] | 2900кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
149 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ ТП 691 | 6 | 2017-07-29 07:36 | 2017-07-29 10:40 | В | 3.006 | ТП 591,691 | [11 empty] | 350кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
150 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ ТП 7-ТП 104 | 6 | 2017-07-29 16:45 | 2017-07-29 21:15 | В | 4.58 | ТП 832,825,681,641,642,211,556,104,244. | [11 empty] | 4870кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
151 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВ ТП 909-ТП 910 | 6 | 2017-07-30 15:55 | 2017-07-30 17:15 | В | 1.33 | ТП 909,677,910,972. | [11 empty] | 1690кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
152 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП82-ТП266 | 6 | 2017-08-03 15:00 | 2017-08-03 15:14 | В | 0.233 | ТП 82,57. | [11 empty] | 1200кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
153 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВ ТП 82-ТП 266 | 6 | 2017-08-03 15:00 | 2017-07-24 18:59 | В | 3.25 | ТП 203,67,599,622,616,8(1). | [11 empty] | 2270кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
154 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВ ТП811-ТП812. | 6 | 2017-08-09 09:00 | 2017-08-09 14:10 | В | 5.16 | ТП 810,811,812,816. | [11 empty] | 5630кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
155 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ 6кВ ТП278-ТП664. | 6 | 2017-08-11 20:00 | 2017-08-11 22:50 | В | 2.83 | ТП 87,539,620,278,693,89,523,592,250. | [11 empty] | 2350кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
156 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ 6кВ ТП278-ТП664. | 6 | 2017-08-13 15:50 | 2017-08-13 16:15 | В | 0.416 | П 87,539,620,278,693,89,523,592,250 | [11 empty] | 2350кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
157 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВ ТП2(Акрихин)-ТП 932 | 6 | 2017-08-15 14:05 | 2017-08-15 14:20 | В | 0.25 | ТП 932 | [11 empty] | 1000кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
158 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВТП130 -ТП544 | 6 | 2017-08-24 16:20 | 2017-08-24 16:45 | В | 0.42 | РП6,ТП168,83,513 | [11 empty] | 1313кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
159 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВТП130 -ТП544 | 6 | 2017-08-24 16:20 | 2017-07-24 18:59 | В | 1.95 | ТП 51,679,7,574,587,655,634,39,635,130,544,663,627,526,205,204,525. | [11 empty] | 4761кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
160 | АО БЭС» | ТП | Перегрузка сети | 6 | 2017-08-24 17:30 | 2017-08-24 17:45 | В | 0.25 | ТП 832,825,681,641,211,642,556,104,244. | [11 empty] | 4384кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
161 | АО БЭС» | ТП | КВЛ 6кВТП679 -ТП7 | 6 | 2017-08-25 12:25 | 2017-08-25 12:55 | В | 0.5 | РП6,ТП168,83,513 | [11 empty] | 1313кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
162 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ 6кВТП679 -ТП7 | 6 | 2017-08-25 12:25 | 2017-08-25 13:20 | В | 0.92 | ТП 51,679,7,574,587,655,634,39,635,130,544,663,627,526,205,204,525. | [11 empty] | 4761кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
163 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВТП679 -ТП634-ТП587 | 6 | 2017-08-27 09:15 | 2017-08-27 10:41 | В | 1.43 | РП6,ТП168,83,513 | [11 empty] | 1313кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
164 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВТП679 -ТП634-ТП587 | 6 | 2017-08-27 09:15 | 2017-08-27 11:30 | В | 2.25 | ТП 51,679,7,574,587,655,634,39,635,130,544,663,627,526,205,204,525. | [11 empty] | 4761кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
165 | АО БЭС» | ТП | Попадание крысы на сборные шины 6кВ КРУН 6кВ . | 6 | 2017-09-04 06:00 | 2017-09-04 15:27 | В | 9.45 | ТП 625 | [11 empty] | 630кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.13 | 4.12
166 | АО БЭС» | КВЛ | ,КЗ на КВЛ ТП 691 | 6 | 2017-09-05 20:40 | 2017-09-06 11:50 | В | 15.166 | КВЛ | [11 empty] | 350кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.13 | 4.12
167 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВ ТП 1 "Акрихин" - ТП932 | 6 | 2017-09-06 15:45 | 2017-09-06 20:20 | В | 4.58 | КЛ | [11 empty] | 1000кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
168 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВ РП 22-ТП581 | 6 | 2017-09-07 15:00 | 2017-09-07 16:12 | В | 1.2 | КЛ | [11 empty] | 2720кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
169 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВ РП108-ТП114 | 6 | 12,05 2017.09.12 | 13,00 2017.09.12 | В | 0.92 | КЛ | [11 empty] | 500кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.13 | 4.12
170 | АО БЭС» | КЛ | КВЛ6кВ ТП219(Э)-ТП88 | 6 | 13,40 2017.09.14 | 15,35 2017.09.14 | В | 1.92 | КВЛ | [11 empty] | 1739кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.13 | 4.12
171 | АО БЭС» | ТП | ТП909 перегорание ПК-6 на ТП960,перегрузка сети | 6 | 07,07 2017.09.15 | 07,51 2017.09.15 | В | 0.73 | ТП | [11 empty] | 1720кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 41365
172 | АО БЭС» | ТП | неисправность Тр-ра в ТП301 | 6 | 13,55 2017.09.17 | 16,00 2017.09.17 | В | 2.083 | ТП | [11 empty] | 1739кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.13 | 4.12
173 | АО БЭС» | КЛ | КЛ6кВ ТП225-ТП531. | 6 | 09,41 2017.09.18 | 11,10 2017.09.18 | В | 1.48 | КЛ | [11 empty] | 1660кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
174 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ РП 103-ТП 571 | 6 | 2017-10-11 06:07 | 2017-10-11 08:45 | В | 2.63 | КЛ | [11 empty] | 14410кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
175 | АО БЭС» | КЛ | отпайка от ВЛ-6кВ РП 286-ТП116 на ТП578 | 6 | 2017-10-13 08:45 | 2017-10-13 09:55 | В | 1.17 | КЛ | [11 empty] | 1403кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
176 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП931-ТП946 | 6 | 2017-10-12 19:43 | 2017-10-12 22:30 | В | 2.78 | КЛ | [11 empty] | 4470кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.12
177 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1137-ТП1141 | 6 | 2017-10-24 09:35 | 2017-10-24 14:30 | В | 4.92 | КЛ | [11 empty] | 1820кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
178 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП924-ТП925 | 6 | 2017-10-31 10:20 | 2017-10-31 14:12 | В | 2.87 | КЛ | [11 empty] | 2140кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
179 | АО БЭС» | КЛ | КЛ-6кВ фид.206 ПС788-ТП918 | 6 | 13,45 2017.11.02 | 14,51 2017.11.02 | В | 1.1 | КЛ | [11 empty] | 2900кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
180 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6кВ ТП 536 - ТП 224 | 6 | 00,51 2017.11.20 | 03,31 2017.11.20 | В | 2.67 | КЛ | [11 empty] | 3570кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
181 | АО БЭС» | ТП | КЛ 6кВ ТП 59 - ТП 571 | 6 | 13,20 2017.11.28 | 14,20 2017.11.28 | В | 1 | КЛ | [11 empty] | 2574кВа |  | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
182 | АО БЭС» | ВЛ | ВЛ 10кВ ТП413-ТП477 | 10 | 07.30 2017.12.02 | 10.21 2017.12.02 | В | 2.85 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.12 | 4.3
183 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП82-ТП266 | 6 | 13,20 2017.11.29 | 14,20 2017.11.30 | В | 0.57 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
164 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП82-ТП266 | 6 | 13,20 2017.11.30 | 14,20 2017.11.31 | В | 0.57 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
164 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП82-ТП266 | 6 | 13,20 2017.11.31 | 14,20 2017.11.32 | В | 0.57 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
164 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП82-ТП266 | 6 | 13,20 2017.11.32 | 14,20 2017.11.33 | В | 0.57 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
164 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП82-ТП266 | 6 | 13,20 2017.11.33 | 14,20 2017.11.34 | В | 0.57 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
164 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП82-ТП266 | 6 | 13,20 2017.11.34 | 14,20 2017.11.35 | В | 0.57 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
164 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП82-ТП266 | 6 | 13,20 2017.11.35 | 14,20 2017.11.36 | В | 0.57 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
164 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП82-ТП266 | 6 | 13,20 2017.11.36 | 14,20 2017.11.37 | В | 0.57 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
164 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП82-ТП266 | 6 | 13,20 2017.11.37 | 14,20 2017.11.38 | В | 0.57 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12
164 | АО БЭС» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП82-ТП266 | 6 | 13,20 2017.11.38 | 14,20 2017.11.39 | В | 0.57 | КЛ | [13 empty] | ОЖ 2017.07.24 | 3.4.8 | 4.12

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь