## прил 7
19 с) о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
Приказ Минэнерго России от 15.04.2014 № 186 (ред. От 06.04.2015) "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации за 2022 год - 31302 потребителей в т.ч. 1075 юр. лица, 2023 год - 32986 потребителей в т.ч. 1317 юр. лица
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии
| 2023 | 2022 | динамика
ВСЕГО | 16364 | 15038 | 1326
ВН | 31 | 31 | 0
СН2 | 1654 | 1277 | 377
НН | 14679 | 13730 | 949
1.3 Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации:
|  | 2023 | 2022 | динамика
Длина линий электропередач, всего | км | 1908.84 | 1704.87 | 203.97
в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения - СН-2 | км | 928.02 | 739.59 | 188.43
в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения - НН | км | 980.92 | 962.14 | 18.78
Однотрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ |  | 249 | 206 | 43
Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ |  | 182 | 173 | 9
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации
В соответствии Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 N 1401 "О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей" расчет показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации с использованием автоматизированной системы мониторинга и комплексного расчета показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики на основании данных, предоставляемых субъектами электроэнергетики в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В настоящий момент не определён
2.1 Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 0
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П saidi) | 0.0276 | 0.0273 | -0.0003
ВН (110 кВ и выше)
СН1 (35 - 60 кВ)
СН2 (1 - 20 кВ)
НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (П saifi) | 0.0217 | 0.0161 | -0.0056
ВН (110 кВ и выше)
СН1 (35 - 60 кВ)
СН2 (1 - 20 кВ)
НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П saidi рем.) | - | - | -
ВН (110 кВ и выше)
СН1 (35 - 60 кВ)
СН2 (1 - 20 кВ)
НН (до 1 кВ)
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П saifi рем.) | - | - | -
ВН (110 кВ и выше)
СН1 (35 - 60 кВ)
СН2 (1 - 20 кВ)
НН (до 1 кВ)
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | -
| В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | -
2.2 Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде Отсутствуют структурные единицы
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии за 2023 год
76383,90 тыс. руб. | капитальный ремонт сетей и ТП
101540,22 тыс. руб | инвестиционная программа предприятия
3.2 Мероприятия в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению не разрабатывались.
3.4 Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям АО "БЭС"
№ | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче ЭЭ в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего 2023 год
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | Объекты по производству ЭЭ
|  | 2022 | 2023 | динамика изменения показателя % | 2022 | 2023 | динамика изменения показателя % | 2022 | 2023 | динамика изменения показателя % | 2022 | 2023 | динамика изменения показателя % | 2022 | 2023 | динамика изменения показателя %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 247 | 452 | 205 | 41 | 49 | 8 | 11 | 18 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 524
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлениитехнологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 247 | 452 | 205 | 41 | 49 | 8 | 11 | 18 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 524
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | по вине сетевой организации
3.2 | по вине сторонних лиц
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 269 | 473 | 204 | 45 | 56 | 11 | 12 | 18 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 552
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 273 | 433 | 160 | 37 | 45 | 8 | 9 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и решениями суда, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | по вине сетевой организации
7.2 | по вине заявителя
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 118 | 112 | -6 | 92 | 75 | -17 | 206 | 172 | -34 | 294 | 19 | -275 | 0 | 0 | 0 | 378
3.5 Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям организации: Тариф об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "БЭС" на 2023 год утвержден Комитетом по ценам и тарифам Московской области и размещен на сайте АО "БЭС" в разделе "Раскрытие информации-Цены и тарифы"
4.1. Качество обслуживания потребителей
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2022 | 2023 | динамика изменения показателя % | 2022 | 2023 | динамика изменения показателя % | 2022 | 2023 | динамика изменения показателя % | 2022 | 2023 | динамика изменения показателя % | 2022 | 2023 | динамика изменения показателя %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 730 | 805 | 75 | 901 | 550 | -351 | 120 | 155 | 35 | 149 | 190 | 41 | 0 | 0
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | качество обслуживания | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | прочее (указать) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Жалобы | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | качество электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6 | прочее (указать) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 343 | 524 | 181 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1 | по технологическому присоединению | 343 | 524 | 181 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.4 | прочее (указать) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | АО "БЭС" | классический | 142410, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., БОГОРОДСКИЙ Г.О., НОГИНСК Г., ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКОЕ Ш., Д. 23А, СТР. 1, ОФИС 1 | 8-496-510-11-21 | 08.00-17.00 | прием заявлений | 805 | 10 | 5 | нет
4.3 Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи
№ | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения; Номер телефона центра обработки телефонных вызовов. | 8-496-510-11-21
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 550
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 550
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 155
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 3
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 3
4.4. За отчетный период наибольшее число обращений зарегистрировано по оказанию услуг по передаче электрической энергии.
4.5. Дополнительных услуг потребителям электрической энергии не оказывалось.
4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения не разрабатывались, в виду отсутствия таковых.
4.7. За 2023 год проводилось 190 письменных опросов о качестве обслуживания потребителей и 155 опросов через сеть Интернет
4.8. Мероприятия в целях повышения качества обслуживания потребителей:
Для повышения уровня качества оказываемых услу запланирована реализация следующих мероприятий:
1. Осуществление постоянного мониторинга действующего законодательства, внесение соответствующих изменений в локальные организационно-распорядительные и нормативные документы Общества, в том числе и в сфере технологического присоединения и передачи электроэнергии. Обеспечение единообразия в правоприменительной практике всех подразделений Общества.
2. Усовершенствование информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону.
3. Усовершенствование системы автоинформирования клиентов, необходимой для доведения типовой информации без предварительного запроса.
4. Усовершенствование электронной связи с потребителями через вебсайт, что позволяет улучшить обратную связь с потребителями услуг и сократить время принятия мер по результатам обращения потребителей услуг.